Leistungsbeschreibung

Löschfahrzeug – MLF Freital

Gemäß DIN 14530-25:2019-11

Los 2 – Beladung

Lieferung in maximal 4 Teillieferungen an den Auftraggeber:

Große Kreisstadt Freital

Brandschutzamt

Am Glaswerk 3

01705 Freital

| Gruppe Lfd. Nr. | Leistungsgegenstand/ Bezeichnung/ Bemerkung | Norm | Stückzahl |  | Durch den Bieter auszufüllen |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Angebotene Leistung (Hersteller/ Bezeichnung) | Stückpreis Netto in € | Gesamtpreis Netto in € |
|  | Schutzkleidung und Schutzgerät |  |  |  |  |  |
|  | Warnweste mit Aufschrift „FEUERWEHR“ in Leuchtrot | DIN EN ISO 20471 | 6 |  |  |  |
|  | Atemschutzgerät Typ „Dräger PSS AirBoss Active G5/8“ Ein Fix BP mit Manometer; inklusive Lungenautomat „Dräger PSS-ESA“, Lungenautomat-Halter AirBoss mit Standartmembran und Transponder, Atemluftflasche Gelb „Dräger NANO 6,8L/300bar, Typ4, Ventil G5/8“, gerade, AS, FW, Handrad blau, gefüllt, blaues Dräger-Logo, RFID am Flaschenhals, Flaschenhülle aus Nomex blau 6,8L und Verschlussschraube; lnbetriebnahmenachweis; Holster mit Messer, Bandschlinge, Stift, je 2 Leuchtkeile; Totmannwarner Typ „Dräger Bodyguard 1000 (Taste/Schlüssel)“ | DIN EN 137 | 4 |  |  |  |
|  | Atemanschluss Typ „Dräger FPS7000 ESA EPDM M2 PCas Haarnetz“ mit Dräger FPS-COM7000 inkl. Kabel, Universalstecker und Protex Maskentasche | DIN EN 136 | 4 |  |  |  |
|  | Kombinationsfilter „Dräger 1140“ A2B2E2K2HgP3-CO mit Schraubanschluss RD40 | DIN EN 14387 | 9 |  |  |  |
|  | Brandfluchthauben Typ „Dräger Parat 5520“ inkl. Soft Pack mit Schultergurt | DIN EN 403 | 2 |  |  |  |
|  | Atemschutzüberwachungssystem, Fabrikat „DRÄGER REGIS 300“ | - | 1 |  |  |  |
|  | Schutzbrille; dicht am Auge schließend, tragbar in Kombination mit Feuerwehrhelm Typ „Dräger HPS 7000“, auch für Brillenträger geeignet | DIN EN 166 | 2 |  |  |  |
|  | Schutzkleidung für Benutzer von handgeführten Kettensägen; Form C (Hose) Schutzklasse 1; Größen 54 und 56 | DIN EN 381-5 | 2 |  |  |  |
|  | Schutzhelm für Benutzer von handgeführten Kettensägen; mit Gesichts- und Gehörschutz; Fabrikat „CASCO PF100 Rescue“, gelb tagleuchtend mit rotem Reflektor, 1x Größe M und 1x Größe L, inkl. Gehörschutz und Frontgittervisier mit Halter | EN 16473 EN 16471 DIN EN 352 DIN EN 394 DIN EN 1731 | 2 |  |  |  |
|  | Paar Forstarbeiterhandschuh; Typ „Stihl FUNCTION Protect MS“; Größe 10 | - | 2 |  |  |  |
|  | Kiste/Eurobox mit Deckel für Ersatzsachen, Farbe nach Rücksprache, Größe 400x600x270mm: - 2 Paar Jogginganzüge Größe 50 - 2 Paar Jogginganzüge Größe 54 - 2 Paar Jogginganzüge Größe 58 - 4 Stück Wintermütze/Strickmütze - Farbe Marineblau | - | 1 |  |  |  |
|  | Löschgerät |  |  |  |  |  |
|  | Kübelspritze A10 | DIN 14405 | 1 |  |  |  |
|  | Tragbarer Feuerlöscher mit 5 kg Kohlendioxid; Typ „Neuruppin KS 5 BG“ mit Kfz-Halterung | DIN EN 3 | 1 |  |  |  |
|  | Zumischer Z2R-FD Fabrikat „AWG“ | - | 1 |  |  |  |
|  | Ansaugschlauch, DN20-1500, nicht gerollt | DIN EN 16712-1 | 1 |  |  |  |
|  | Schaummittelbehälter 20 l, inkl. Produktaufkleber, Farbe gelb (gefüllt mit für die Brandklasse B geeignetem 3% Schaummittel) | DIN 14452 | 2 |  |  |  |
|  | Netzmittelpatrone mit Halter für HSR Typ „AWG Turbo-Spritze 2235“ | - | 1 |  |  |  |
|  | Schläuche, Armaturen und Zubehör |  |  |  |  |  |
|  | Feuerlöschschlauch A-110-1500-K (Saugschlauch) mit Schnellkuppelgriffen; Fabrikat AWG | DIN EN ISO 14557 | 4 |  |  |  |
|  | Saugschutzkorb A (Draht) mit Schnellverschluss; Fabrikat AWG | - | 1 |  |  |  |
|  | Mobiler Systemtrenner B-FW, Fabrikat „AWG“ | DIN 14346 | 2 |  |  |  |
|  | Hohlstrahlrohr mit Festkupplung C; Typ “AWG Turbo-Spritze 2235“ oder gleichwertig | DIN EN 15182-2 | 2 |  |  |  |
|  | Hohlstrahlrohr mit Festkupplung C; Typ “AWG Turbo-Spritze 2130“ oder gleichwertig, ohne Griffstück (für löschtechnische Einrichtung zur schnellen Wasserabgabe) | DIN EN 15182-2 | 1 |  |  |  |
|  | Hohlstrahlrohr mit Festkupplung C; Typ “AWG Turbo-Spritze 2235“ oder gleichwertig, ohne Griffstück (für Schlauchpaket) | DIN EN 15182-2 | 1 |  |  |  |
|  | Absperrorgan C, mit Kugelventil, Fabrikat AWG (für Schlauchpakt) | - | 1 |  |  |  |
|  | Schwerschaumaufsatz passend für Pkt. 3.4. und 3.6. | - | 1 |  |  |  |
|  | Mehrzweckleine | DIN 14920 | 2 |  |  |  |
|  | Seilschlauchhalter SH 1600 – H | DIN 14828 | 3 |  |  |  |
|  | Schlauchbrücke Typ „Crocodile Typ B“ | DIN 14820-1 | 3 |  |  |  |
|  | Schlauchtragekorb STK Fabrikat „Flexattack“– C mit klappbarem Seitenteil | DIN 14827 | 3 |  |  |  |
|  | Schlüssel C für Unterflurhydrant | DIN 3223 | 1 |  |  |  |
|  | Paar Schachthaken/Schachtdeckelheber groß | - | 1 |  |  |  |
|  | Rettungsgerät |  |  |  |  |  |
|  | Steckleiter; 4-teilig, Leichtmetall, Fabrikat Munk-Günzburger Steigtechnik | DIN EN 1147 Bbl 1 | 4 |  |  |  |
|  | Einsteckteil für Steckleiter, Leichtmetall, Fabrikat Munk-Günzburger Steigtechnik | DIN EN 1147 Bbl 1 | 1 |  |  |  |
|  | Feuerwehrleine FL 30-KF | DIN 14920 | 2 |  |  |  |
|  | Feuerwehrleinenbeutel mit Tragleine | DIN 14922 | 2 |  |  |  |
|  | Rettungsausrüstung für Sicherheitstrupp, bestehend aus: - Klettschild mit Beschriftung „Sicherheitstrupp Feuerwehr Freital“ - Dräger Rettungspack-System RPS 3500 - Dräger PSS-Rettungshaube mit Tasche für Rettungshaube - Atemluftflasche Dräger, Farbe Gelb, 6,8l/300 bar NANO, Typ4, Ventil G5/8“, gerade, AS, FW, Handrad Farbe Blau, gefüllt, Dräger-Logo Farbe Blau, RFID am Flaschenhals, Flaschenhülle Nomex Farbe Blau für 6,8l, Verschlussschraube - Manometer und Druckminderer - Rettungsmesser inkl. Befestigungsband ca. 100cm - 2x Bandschlinge - Tragetuch, desinfizier- und abwischbar | - | 1 |  |  |  |
|  | Sanitäts- und Wiederbelebungsgerät |  |  |  |  |  |
|  | Rettungsbrett mit Begurtung, Spinne und Kopfstütze | - | 1 |  |  |  |
|  | Sanitätsrucksack mit Füllung nach DIN 14142, als Grundausstattung zur erweiterten Ersten Hilfe, Fabrikat „SÖHNGEN NumberOne“, der Platzbedarf wird für zusätzliche Rettungsdienstliche Ausrüstung benötigt | DIN 14142 | 1 |  |  |  |
| 6. | Beleuchtungs-, Signal- und Fernmeldegerät |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Explosionsgeschützte Einsatzleuchte; Typ „ADDALIT L3000-LED“, Akku-Ausführung | DIN V 14649 | 5 |  |  |  |
|  | Warnleuchte nach StVZO – LED | - | 2 |  |  |  |
|  | Warnschild „Ölspur“, 300x600mm, Grundfarbe Signalgelb reflektierend/RAL1003, Farbe Text/Rand Signalschwarz/RAL 9004 | DIN 5381 | 2 |  |  |  |
|  | Faltsignal mit 3-seitigem Aufdruck „Feuerwehr“, Höhe aufgestellt ca. 90cm | - | 2 |  |  |  |
|  | Verkehrswarngerät mit beidseitigem Lichtaustritt; Typ „Horizont Euro-Blitz Compact“ – LED, Akku-Ausführung, BASt geprüft | TL L8M/L8L, WL 4 | 4 |  |  |  |
|  | Verkehrsleitkegel; voll reflektierend, etwa 500 mm hoch, in schwerer Ausführung | BASt | 8 |  |  |  |
|  | Leitungsroller; 230 V, IP 54, 50 m Leitung Stecker (IP67) H07RN-F, 3 Steckdosen | - | 1 |  |  |  |
|  | Personenschutzeinrichtung für Einsatzkräfte; PSE 230 V/16 A-30, Form freigestellt | DIN SPEC 14660 | 1 |  |  |  |
|  | Akku-Lichtmast, Fabrikat „Milwaukee M18HOSALC-0“, inkl. 1 Stück M18TM REDLITHIUMTM 8,0Ah Akku und Versorgungskabel | - | 1 |  |  |  |
| 7. | Arbeitsgerät |  |  |  |  |  |
|  | Tauchmotorpumpe TP 4/1; Fabrikat Fa. Spechthauser Tegernsee | DIN 14425 | 1 |  |  |  |
|  | Personenschutzeinrichtung für Einsatzkräfte; PSE 230 V/16 A-30, Form freigestellt | DIN SPEC 14660 | 1 |  |  |  |
|  | Mulde, Edelstahl, mit Klappgriffen | DIN 14060 | 1 |  |  |  |
|  | Rundschlinge 4 m/ 4.000 kg | DIN EN 1492-2 | 1 |  |  |  |
|  | Schäkel, ähnlich Form C, Nenngröße 3, 10 t (Hochfeste Ausführung), verzinkt | DIN 28101 | 2 |  |  |  |
|  | Kettensäge mit Verbrennungsmotor; Schwertlänge ca. 400 mm, Zubehör; Typ „Stihl MS 362 C-M“ | DIN EN ISO 11681-1 | 1 |  |  |  |
|  | Ersatzkette für Kettensäge, zu Pos. 7.7. | - | 1 |  |  |  |
|  | Satz Keile, Kunststoff, bestehend aus: - 1 Nachsetzkeil - 2 Fällkeile | - | 1 |  |  |  |
|  | Rucksack zur Türnotöffnung inkl. Innentaschen, mit Facheinteilungstaschen, ohne Ausrüstung, Fabrikat „SÖHNGEN NumberOne“ | - | 1 |  |  |  |
|  | Wärmebildkamera Fabrikat „Flir K33“ ab Modeljahr 2024, Akku-Ausführung | - | 1 |  |  |  |
|  | Kombiniertes Spreiz-/Schneidgerät, Fabrikat „WEBER SPS370 MK2 E-Force3“ | DIN EN 13204 | 1 |  |  |  |
|  | Akku 28V/5Ah zu Pos. 7.11. | - | 1 |  |  |  |
|  | Zusatzbacken für Türnotöffnung zu Pos. 7.11. | - | 1 |  |  |  |
|  | Unterbau-System, Fabrikat „Weber Stab-Pack Set“, inkl. Antirutschmatte für Stab-Pack-Set, inkl. Transportbox Größe 400x600x320mm | - | 1 |  |  |  |
|  | Weber Rescue, Schutzdeckenset Upgrade (1078945) | - | 1 |  |  |  |
|  | Bereitstellungsplane, Farbe Gelb, nach Vorgabe der Feuerwehr Freital beschriftet, Schrift Schwarz, Größe ca. 2.000 x 2.000mm | - | 1 |  |  |  |
|  | Abgasschlauch für Stromerzeuger, Länge ca. 2,5m | DIN 14572 | 1 |  |  |  |
|  | Mobiler Rauchvorhang RSS F70, inkl. Tasche | - | 1 |  |  |  |
| 8. | Handwerkzeug und Messgerät |  |  |  |  |  |
|  | Multifunktionales, aus einem Stück geschmiedetes Hebel-/Brechwerkzeug, Bauform „Halligan“, mit folgenden Eigenschaften: - Länge ca. 750 mm - Korrosionsfreier Stahl - Bruchfestigkeit mindestens ausreichend für eine Bedienungszugkraft 2.500N - Auf einer Stielseite Kuhfußklaue in einem Winkel von etwa 30° zum Werkzeugstiel, Klauenspalt min. 18 mm auf größter Breite - Auf der anderen Stielseite keilförmige Querschneide und Dorn in einem Winkel von 90° zueinander und jeweils 90° zum Stiel mit Schlagfläche | - | 1 |  |  |  |
|  | Spalthammer 3kg, 900mm | - | 1 |  |  |  |
|  | Feuerwehraxt FA, 900mm | DIN 14900 | 1 |  |  |  |
|  | Holzaxt B2 SB-A, 900mm | DIN 7294 | 1 |  |  |  |
|  | Feuerwehr-Werkzeugkasten, inkl. Inhalt, als Dönges Firebox oder gleichwertig | DIN 14881 | 1 |  |  |  |
|  | Verkehrsunfallkasten – VUK, inkl. Inhalt, als Dönges Firebox oder gleichwertig | DIN 14800-13 | 1 |  |  |  |
|  | Schornsteinfeger-Werkzeugsatz, inkl. Inhalt, als Dönges Firebox oder gleichwertig | DIN 14800-4 | 1 |  |  |  |
|  | Stoßbesen mit Stiel, etwa 1.500 mm lang, Fabrikat „Wolf multi-star SB400“ mit Stihl ZM-A150 | - | 2 |  |  |  |
| 9. | Sondergerät |  |  |  |  |  |
|  | Abschleppseil; 3.500 kg Anhängelast, 5 m, rotes Warntuch, handelsübliche Ausführung | - | 1 |  |  |  |
|  | Betankungsset für DIN-Stromerzeuger, inkl. 20L Blechkanister ROT, unverlierbarem Verschluss, flexibles Auslaufrohr, für Langzeit-Kraftstoff Stromerzeuger | - | 1 |  |  |  |
|  | Reservekraftstoff-Kanister, DIN, Farbe Grün, unverlierbarem Verschluss, flexibles Auslaufrohr, Inhalt 20L, für das Löschfahrzeug | - | 1 |  |  |  |
|  | Doppelkanister, Kunststoff, gefüllt mit 5l Kraftstoff für Kettensäge und 2l Kettenöl, aus dem Jahr der Lieferung | - | 1 |  |  |  |
|  | Kanister, Kunststoff, für 5L Inhalt, Farbe ORANGE, unverlierbarer Verschluss; geeignet und gefüllt mit 5L “BioVersal FW“ | - | 1 |  |  |  |
|  | Absaugvorrichtung für Kraftstoff und Auffangbehälter als DIN-Kraftstoffbehälter aus Metall, Farbe ROT, für 20l Inhalt | - | 1 |  |  |  |

| Preis zzgl. MwSt. |  |
| --- | --- |
| MwSt. 19% |  |
| Preis inkl. MwSt. |  |