## Page_1
223
(Aufgliederung der Einheitspreise)
Bieter | [5 empty] | Vergabenummer |  |  |  | Datum
Baumaßnahme 1501 CKQ Christliches Krankenhaus Quakenbrück
Leistung 1-312 1-312_Estrich
Aufgliederung der Einheitspreise
OZ des LV | Kurzbezeichnung der Teilleistung | Menge | ME | Zeitansatz | Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
Angebotener Einheitspreis
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | =6+7+8+9
1.1.10. | Technische Bearbeitung, Werk - und Montageplanung | 1,000 | psch
1.1.20. | Dokumentation / Revisionsunterlagen | 1,000 | psch
1.2.10. | Untergrund reinigen Beton | 510,000 | m2
1.2.20. | Untergrund ausgleichen Nivelliermasse D 5 mm | 150,000 | m2
1.2.30. | Untergrund ausgleichen Nivelliermasse D 10 mm | 100,000 | m2
1.2.40. | Abdichtung Bodenplatte W1.1-E einlagig Bitumen-Schweißbahn G200S4 BA Schweißverf | 1.750,000 | m2
1.2.50. | Abdichtung Bodenplatte W1.1-E an angrenzenden Wänden/Stützen hochführen | 1.730,000 | m
1.2.60. | Abdichtung anarbeiten an Durchdringungen | 200,000 | St
1.3.10. | Einschneiden Bodenaufbau | 25,000 | m
1.3.20. | Bodenbelag PVC-Bodenbelag abbrechen nicht schadstoffbelastet 10kN/m3 D 0,4 cm v.Hand laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg. | 7,000 | m2
1.3.30. | Bodenbelag Zementestrich abbrechen nicht schadstoffbelastet D 8 cm 20kN/m3 v.Hand laden transp. LKW AN entsorgen AVV170107 Vergüt.Entsorg. AN | 7,000 | m2
1.3.40. | Fußbodendämmung PS-Hartschaum abbrechen nicht schadstoffbelastet 0,3kN/m3 D 14 cm v.Hand laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg. | 7,000 | m2
1.3.50. | Herstellen Anschluss an Bestand mit Bodendehnfugenprofil | 8,000 | St
1.4.10. | Untergrund ausgleichen Beton Leichtestrich D 25-30mm | 4.635,000 | m2
1.4.20. | Randdämmstreifen Mineralwolle D 10mm H 250mm | 5.070,000 | m
1.4.30. | Wärmedämmschicht Ausgleichsschicht Fußboden PS-Hartschaum EPS D 10mm 0,035W/(mK) DEO | 57,000 | m2
1.4.40. | Wärmedämmschicht Ausgleichsschicht Fußboden PS-Hartschaum EPS D 15mm 0,035W/(mK) DEO | 545,000 | m2
1.4.50. | Wärmedämmschicht Ausgleichsschicht Fußboden PS-Hartschaum EPS D 25mm 0,035W/(mK) DEO | 35,000 | m2
1.4.60. | Wärmedämmschicht Ausgleichsschicht Fußboden PS-Hartschaum EPS D 35mm 0,035W/(mK) DEO | 125,000 | m2
1.4.70. | Wärmedämmschicht Ausgleichsschicht Fußboden PS-Hartschaum EPS D 45mm 0,035W/(mK) DEO | 1.000,000 | m2
Druckdatum: | [7 empty] | Seite: 1 von 3
223
(Aufgliederung der Einheitspreise)
Bieter | [5 empty] | Vergabenummer |  |  |  | Datum
Baumaßnahme 1501 CKQ Christliches Krankenhaus Quakenbrück
Leistung 1-312 1-312_Estrich
Aufgliederung der Einheitspreise
OZ des LV | Kurzbezeichnung der Teilleistung | Menge | ME | Zeitansatz | Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
Angebotener Einheitspreis
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | =6+7+8+9
1.4.80. | Wärmedämmschicht Ausgleichsschicht Fußboden PS-Hartschaum EPS D 65mm 0,035W/(mK) DEO | 135,000 | m2
1.4.90. | Wärmedämmschicht Ausgleichsschicht Fußboden PS-Hartschaum EPS D 20mm 0,040W/(mK) DEO | 275,000 | m2
1.4.100. | Wärmedämmschicht Ausgleichsschicht Fußboden PS-Hartschaum EPS D 65mm 0,040W/(mK) DEO | 20,000 | m2
1.4.110. | Wärmedämmschicht Fußboden Mineralwolle MW D 70mm 0,035W/(mK) DEO dm | 74,000 | m2
1.4.120. | Gefälledämmung 1-2 % | 370,000 | m2
1.4.130. | Anarbeiten Ausgleichsestrich/Dämmung an Durchdringungen bis Durchmesser 200 mm | 500,000 | St
1.5.10. | Trittschalldämmschicht PS-Hartschaum EPS 5kN/m2 20-2mm 20MN/m3 0,045W/(mK) DES | 30,000 | m2
1.5.20. | Trittschalldämmschicht PS-Hartschaum EPS 5kN/m2 30-2mm 20MN/m3 0,045W/(mK) DES | 655,000 | m2
1.5.21. | Trittschalldämmschicht Mineralwolle MW 5kN/m2 30-3mm 30MN/m3 0,045W/(mK) DES | 10,000 | m2
1.5.30. | Trittschalldämmschicht PS-Hartschaum EPS 5kN/m2 25-2mm 20MN/m3 0,040W/(mK) DES | 175,000 | m2
1.5.40. | Trittschalldämmschicht PS-Hartschaum EPS 5kN/m2 30-2mm 20MN/m3 0,040W/(mK) DES | 655,000 | m2
1.5.41. | Trittschalldämmschicht Mineralwolle MW 5kN/m2 30-3mm 30MN/m3 0,040W/(mK) DES | 25,000 | m2
1.5.50. | Anarbeiten Dämmung an Durchdringungen bis Durchmesser 200 mm | 100,000 | St
1.6.10. | Abdeck. PE-Folie D 0,2mm | 1.265,000 | m2
1.6.20. | Zementestrich Estrich auf Dämmschicht 5kN/m2 F5 D 65mm | 235,000 | m2
1.6.30. | Zementestrich Estrich auf Dämmschicht 5kN/m2 F5 D 65mm | 85,000 | m2
1.6.40. | Zementestrich Estrich auf Dämmschicht 5kN/m2 F5 D 65mm | 400,000 | m2
1.6.50. | Zementestrich Estrich auf Dämmschicht 5kN/m2 F5 D 65mm | 545,000 | m2
Druckdatum: | [7 empty] | Seite: 2 von 3
223
(Aufgliederung der Einheitspreise)
Bieter | [5 empty] | Vergabenummer |  |  |  | Datum
Baumaßnahme 1501 CKQ Christliches Krankenhaus Quakenbrück
Leistung 1-312 1-312_Estrich
Aufgliederung der Einheitspreise
OZ des LV | Kurzbezeichnung der Teilleistung | Menge | ME | Zeitansatz | Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
Angebotener Einheitspreis
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | =6+7+8+9
1.6.60. | Anarbeiten Dämmung an Durchdringungen bis Durchmesser 200 mm | 100,000 | St
1.7.10. | Abdeck. PE-Folie D 0,2mm | 3.420,000 | m2
1.7.20. | Zement-Heizestrich 5kN/m2 F5 Bauart A D 85mm | 35,000 | m2
1.7.30. | Zement-Heizestrich 5kN/m2 F5 Bauart A D 85mm Gefälle 4seitig Neigung bis 5% | 370,000 | m2
1.7.40. | Zement-Heizestrich 5kN/m2 F5 Bauart A D 85mm | 3.015,000 | m2
1.7.50. | Anarbeiten Heizestrich an Durchdringungen bis Durchmesser 200 mm | 400,000 | St
1.7.60. | Aufheizphase | 1,000 | St
1.8.10. | Kegelstumpf 4-seitig | 4,000 | St
1.8.20. | Kegelstumpf 2-seitig | 5,000 | St
1.8.30. | Abstellung herstellen | 15,000 | m
1.8.40. | Kante herstellen Randprofil Profil Alu | 10,000 | m
1.8.50. | Aussparung Dämmschicht schließen | 50,000 | St
1.8.60. | Aussparung Dämmschicht schließen | 80,000 | St
1.8.70. | Mehrdicke D 5mm Zementestrich | 600,000 | m2
1.8.80. | Herstellen Bewegungsfuge Bewegungsfugenprofil Profil Alu H 70mm B 10mm | 120,000 | m
1.8.90. | Herstellen Bewegungsfuge Bewegungsfugenprofil Profil Alu H 90mm B 10mm | 520,000 | m
1.8.100. | Herstellen Scheinfuge | 320,000 | m
1.8.110. | Schließen Scheinfuge | 320,000 | m
1.8.120. | Estrich nachträgl.anpassen bis 0,1 m2 | 50,000 | St
1.8.130. | Estrich nachträgl.anpassen über 0,1 - 0,4 m2 | 50,000 | St
1.8.140. | nachträgliches Anarbeiten an Abfluss Patientenbäder | 62,000 | St
1.8.150. | Estrich nachträgl.anpassen | 62,000 | St
1.8.160. | Anarbeiten Einbauteile mit Kunstharzestrich 2K-EP | 5,000 | St
1.8.170. | Schnellzementestrich Estrich auf Dämmschicht 5kN/m2 C30 F5 | 200,000 | m2
1.8.180. | Abstellung Estrich im Bereich Trockenbauwände | 1.375,000 | m
Druckdatum: | [7 empty] | Seite: 3 von 3