# Los 10: Vakuumpumpe zur Vakuumfiltration von Probenlösungen

Anzahl: 2x

Leistungsgegenstand:

Vertragsgegenstand ist die Lieferung von 2x Vakuumpumpen für die Filtration von Probenlösungen bzw. Probenaufschlüssen im Labor.

- Mindestanforderungen

  - Technische Anforderungen

Das Gerät MUSS folgende Mindestanforderungen erfüllen:

- Elektrisch betreibbare Vakuumpumpe 110 V/ 50 Hz oder auch 220 - 240 V | 50 Hz

- Erzeugung von Unterdruck in einem geschlossenen Behälter (abs. 100 mBar)

- Schlauchanschlussmöglichkeit an Filtrationsbehälter, Adapter für verschiedene Anschlüsse sollte enthalten bzw. montierbar sein (z.B. Teflon, Gummischläuche, Toleranzbereich möglich)

- Verbindungsschläuche mit enthalten

- Tragbar: Ja

- Gewicht: 5-10 kg (keine exakte Vorgabe, Gewicht sollte etwa in diesem Bereich liegen)

- Abmaße: ca. 350x150x300mm (keine exakte Vorgabe, ungefähre Größe)

- Material: Aluminium oder Kunststoff, robuste Konstruktion

- Manometer /Druckanzeige

- Steckertyp: CEE 7/16, CEE 7/17 oder CEE 7/4

- Qualitätsanforderungen

Das angebotene Gerät entspricht den Qualitätsanforderungen des aktuellen Standes der Wissenschaft und Technik.

- Sicherheitsanforderungen

Das angebotene Gerät entspricht den in Deutschland geltenden Unfallverhütungsvorschriften sowie den allgemein anerkannten technischen, sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln. Das angebotene Gerät ist für einen unbeaufsichtigten Dauerbetrieb geeignet. Auf Verlangen ist ein entsprechender Nachweis vorzulegen.

Preisangebot

|  | ___________________ € |
| --- | --- |
| Nettogesamtsumme dieses Loses inkl. Lieferung und Versand und geforderten Leistungsbestandteilen (=Wertungspreis) |  |

Hinweise:

Ein Überschreiten des angegebenen Maximalpreises in Höhe von 1.600 € netto inkl. Lieferung und Versand für dieses Los führt zum Ausschluss des Angebotes für das Los.

Mit Abgabe des Preisangebotes bestätigt der Bieter, dass alle Anforderungen der Leistungsbeschreibung erfüllt werden.