# Los 13: Spritzenfilter (andere Bez. Spritzenvorsatzfilter) für die Filtration von Bodenlösung

Anzahl:	mind. 500 Stk.

Leistungsgegenstand

Leistungsgegenstand ist die Lieferung von Spritzenfilter (andere Bezeichnung: Spritzenvorsatzfilter) für die Filtration von Bodenlösung (Probenlösung).

Mindestanforderungen

- Spritzenfilter (andere Bez. Spritzenvorsatzfilter) für die Filtration von Bodenlösung (Probenlösung).

- Material: PTFE

- Porengröße: 0,45 µm

- Ø Membran: 25 mm

- Steril: Nein

- Autoklavierbar: Ja

- Anschluss: Luer-Lock

Preisangebot

|  | ___________________ € |
| --- | --- |
| Nettogesamtsumme dieses Loses inkl. Lieferung und Versand und geforderten Leistungsbestandteilen (= Wertungspreis) |  |

Hinweise:

Ein Überschreiten des angegebenen Maximalpreises in Höhe von 650 € netto inkl. Lieferung und Versand für dieses Los führt zum Ausschluss des Angebotes für das Los.

Mit Abgabe des Preisangebotes bestätigt der Bieter, dass alle Anforderungen der Leistungsbeschreibung erfüllt werden.