# Los 6: Pyknometer zur Bestimmung der Dichte von Bodenproben

Anzahl:	2 Stück

Leistungsgegenstand:

Leistungsgegenstand ist die Lieferung von 2 St. Pyknometern zur Bestimmung der Feststoffdichte von Bodenproben im Labor.

Mindestanforderungen

- Wasser-Pyknometer zur Bestimmung der Festkörperdichte

- Volumen > 25 ml - 50 ml

- Borosilikatglas 3.3. DIN ISO 3507

- Stopfen NS 10/19 mit Kapillare

Qualitätsanforderungen

- DIN ISO 3507

Sonstige Anforderungen

- Englischsprachige Bedienungsanleitung

Preisangebot

|  | _________________ € |
| --- | --- |
| Nettogesamtsumme dieses Loses inkl. Lieferung und Versand und geforderten Leistungsbestandteilen (=Wertungspreis) |  |

Hinweise:

Ein Überschreiten des angegebenen Maximalpreises in Höhe von 150 € netto inkl. Lieferung und Versand für dieses Los führt zum Ausschluss des Angebotes für das Los.

Mit Abgabe des Preisangebotes bestätigt der Bieter, dass alle Anforderungen der Leistungsbeschreibung erfüllt werden.