# Los 9: Drucktopfanlagen für die Bestimmung hydraulischer Parameter des Bodenwasserhaushalts (z.B. Saugspannung) für eine Bodenwasserretentionskurve

Anzahl: 2 x

Leistungsgegenstand

Vertragsgegenstand ist die Lieferung von zwei (2x) Drucktopfsystemen für die Bestimmung bodenhydraulischer Eigenschaften (Wasserretentions-Kurve, Saugspannung).

Mindestanforderungen

Das Gerät muss folgende Mindestanforderungen erfüllen:

Technische Mindestanforderungen

- 5 BAR Drucktopf für mind. 4 Keramikplatten und max. 50 Proben

- Druckregelung von 0,1 - 5 bar

- Keramikplatten, von 1-5 bar

- hydraulisches Scharnier für den Deckel/Verschluss

- Verbindungsschlauch Drucktopf und Druckregler

- Bodenprobenringe, 4 x 12 Stück, 53 mm Durchmesser, 10 mm hoch

Qualitätsanforderungen

Das angebotene Gerät entspricht den Qualitätsanforderungen des aktuellen Standes der Wissenschaft und Technik.

Sicherheitsanforderungen

Das angebotene Gerät entspricht den in Deutschland geltenden Unfallverhütungsvorschriften sowie den allgemein anerkannten technischen, sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln. Das angebotene Gerät ist für einen unbeaufsichtigten Dauerbetrieb geeignet. Auf Verlangen ist ein entsprechender Nachweis vorzulegen.

Sonstige Anforderungen

- Englischsprachige Bedienungsanleitung

Preisangebot

|  | _________________€ |
| --- | --- |
| Nettogesamtsumme dieses Loses inkl. Lieferung und Versand und geforderten Leistungsbestandteilen (=Wertungspreis) |  |

Hinweis:

Ein Überschreiten des angegebenen Maximalpreises in Höhe von 50.000 € netto inkl. Lieferung und Versand dieses Loses führt zum Ausschluss des Angebotes für das Los.

Mit Abgabe des Preisangebotes bestätigt der Bieter, dass alle Anforderungen der Leistungsbeschreibung erfüllt werden.