**BESTANDSLISTE Nr. [1] von [1]**

Datum: [30.06.2025]

**Anlage 1 zum Vertrag**

|  |
| --- |
|  |

**Bestandsliste für**

|  |
| --- |
| Los 190 - Gebäudeautomation |

 (Anlagenart/KG, Bezeichnung der Anlage)

**1. Standort**

|  |
| --- |
| Neubau einer zweizügigen Grundschule mit Hort und Einfeldsporthalle09221 Neukirchen / Erzgebirge |

**2. Hersteller/Typ**

|  |
| --- |
|  |

**3. Baujahr** [2025/26]

**4. Allgemeine Beschreibung/Nutzung:**

|  |
| --- |
| Gebäudeautomation bestehend aus drei Automationsschwerpunkten für die Aufschaltung, Überwachung und Steuerung von 5 Lüftungsanlagen, 8 Heiz- und Kühlkreisen, 1 Hackschnitzel-Kesselanlage, 2 Split-Kleinkälteanlagen, 16 BSK´s, 4 VVR´s und 7 Zählern.  |

**5. Technische Daten:**

|  |
| --- |
|  3 St Automationsschwerpunkte 4 St Standschränke 1 St Wandschränke 6.600 m Kabel 2x2x0,8 mm² – 3x2,5 mm² 6 m Trasse 188 St binäre Eingänge 126 St analoge Eingänge |