## IPK Sanierung Phytokammernhaus
IPK Sanierung Phytokammernhaus 1 | [5 empty] | 18.08.2025
Ordnungszahl(komplett) | Bezeichnung | Art | Menge | Einheit | Preis | Gesamt | Gesamt MwSt. | Budget | Budget MwSt. | Mehrwertsteuer % | Mit Gesamtpreis
01 | Los 1.1 - Phytokammern & -schränke | LV |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
| Allgemeine Projektbeschreibung | Dokument | [7 empty] | 19% | Nein
| Schnittstellenbeschreibung | Dokument | [7 empty] | 19% | Nein
| Allgemeine technische Vorbemerkungen | Dokument | [7 empty] | 19% | Nein
| Anlage zur Bildung des Anlagenkennzeichnungsschlüssels (AKS) | Dokument | [7 empty] | 19% | Nein
01.01 | KG473 - Phytokammern | Titel |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
| Phytokammern Allgemeinbeschreibung | Ausführungsbeschreibung |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 19% | Nein
| Konstruktion Kammerngehäuse | Text |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 19% | Nein
01.01.10 | Kammergehäuse (12,34 m²) | Grundposition | 9 | St |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
01.01.20 | Kammergehäuse (9,78 m²) | Position | 2 | St |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
01.01.30 | Trägerkonstruktion für Beleuchtung, an Decke | Position | 11 | St |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
01.01.40 | Bodenwanne, rutschhemmend | Position | 11 | St |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
01.01.50 | Tür inkl. Beheizung | Position | 11 | St |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
| Unterkonstruktion | Text |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 19% | Nein
01.01.60 | Unterkonstruktion variabel - bis ca. 540 mm OKFF | Position | 6 | St |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
01.01.70 | Unterkonstruktion variabel - bis ca. 380mm OKFF | Position | 5 | St |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
| Klimatechnik | Text |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 19% | Nein
01.01.80 | Klimatechnik - Umluft (12,34 m²) | Position | 9 | St |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
01.01.90 | Klimatechnik - Umluft (9,78 m²) | Position | 2 | St |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
01.01.100 | Seitliche Lufteinführung (beidseitig) | Position | 11 | St |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
01.01.110 | CO2-Injektion (12,34 m²) | Position | 2 | St |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
| Pflanzenbeleuchtung | Text |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 19% | Nein
01.01.120 | Module Pflanzenbeleuchtung (12,34 m²) | Position | 7 | St |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
01.01.130 | Module Pflanzenbeleuchtung (9,78 m²) | Position | 2 | St |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
01.01.140 | Module Bestands Pflanzenbeleuchtung | Position | 1 | St |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
01.01.150 | Erneuerung Lichtcontroller | Position | 1 | St |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
01.01.160 | Regalmodul Pflanzenbeleuchtung | Position | 24 | St |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
| Allgemeinbeleuchtung | Text |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 19% | Nein
01.01.170 | Feuchtraumwannenleuchte | Position | 22 | St |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
| Kammern Steuerung und Regelung | Text |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 19% | Nein
| Programmierung (Software) | Ausführungsbeschreibung |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 19% | Nein
01.01.180 | für Kammer Nr. 01 und 03 | Position | 2 | St |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
01.01.190 | für Kammer Nr. 02 und 04 | Position | 2 | St |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
01.01.200 | für Kammer Nr. 05 bis 10 | Position | 6 | St |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
01.01.210 | für Kammer Nr. 11 | Position | 1 | St |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
01.01.220 | Erstellen einer EDE-File | Position | 1 | St |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
| MSR Feldgeräte (Hardware) | Ausführungsbeschreibung |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 19% | Nein
01.01.230 | für Kammer Nr. 01 und 03 | Position | 2 | St |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
01.01.240 | für Kammer Nr. 02 und 04 | Position | 2 | St |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
01.01.250 | für Kammer Nr. 05 und 10 | Position | 6 | St |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
01.01.260 | für Kammer Nr. 11 | Position | 1 | St |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
01.01.270 | Automationsschwerpunkt (Hardware) | Position | 11 | St |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
01.01.280 | Erstellung Schaltschrankdokumentation | Position | 1 | psch |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
| Ausstattung | Text |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 19% | Nein
01.01.290 | Regale für Pflanzenanzucht | Position | 6 | St |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
01.01.300 | Elektrische Ausstattung | Position | 11 | St |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
| Durchbrüche / Öffnungen | Text |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 19% | Nein
01.01.310 | Öffnungen Ø 50 mm | Position | 11 | St |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
| Sonstiges | Text |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 19% | Nein
01.01.320 | PU Wand | Position | 1 | St |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
01.01.330 | Tür für PU Wand | Position | 1 | St |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
01.02 | KG473 - Phytoschränke | Titel |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
| Phytoschränke Allgemeinbeschreibung | Ausführungsbeschreibung |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 19% | Nein
01.02.10 | Schrankgehäuse mit Tür | Grundposition | 9 | St |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
| Klimatechnik | Text |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 19% | Nein
01.02.20 | Klimatechnik - Umluft | Position | 9 | St |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
| Pflanzenbeleuchtung | Text |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 19% | Nein
01.02.30 | Modul Pflanzenbeleuchtung | Position | 9 | St |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
| Kammern Steuerung und Regelung | Text |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 19% | Nein
01.02.40 | Programmierung (Software) | Position | 9 | St |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
01.02.50 | MSR Feldgeräte (Hardware) | Position | 9 | St |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
01.02.60 | Automationsschwerpunkt (Hardware) | Position | 9 | St |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
| Ausstattung | Text |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 19% | Nein
01.02.70 | Elektrische Ausstattung | Position | 9 | St |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
01.03 | Sonstiges | Titel |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
| Stundenlohnarbeiten | Text |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 19% | Nein
01.03.10 | Obermonteur | Position | 10 | h |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
01.03.20 | Monteur | Position | 10 | h |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
01.03.30 | Helfer | Position | 10 | h |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
01.03.40 | Elektriker | Position | 10 | h |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
01.03.50 | Regeltechniker | Position | 10 | h |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja