## IPK Sanierung Phytokammernhaus
IPK Sanierung Phytokammernhaus 1 | [5 empty] | 18.08.2025
Ordnungszahl(komplett) | Bezeichnung | Art | Menge | Einheit | Preis | Gesamt | Gesamt MwSt. | Budget | Budget MwSt. | Mehrwertsteuer % | Mit Gesamtpreis
03 | Los 1.3 - Gebäudeautomation | LV |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
| Allgemeine Projektbeschreibung | Dokument | [7 empty] | 19% | Nein
| Schnittstellenbeschreibung | Dokument | [7 empty] | 19% | Nein
| Allgemeine technische Vorbemerkungen | Dokument | [7 empty] | 19% | Nein
| Anlage zur Bildung des Anlagenkennzeichnungsschlüssels (AKS) | Dokument | [7 empty] | 19% | Nein
03.01 | KG481 - Automationseinrichtungen | Titel |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
03.01.00 | Automationsstation 00 ("Master") | Bereich |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
| Anlagenbeschreibung ASP00 | Text |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 19% | Nein
| Software | Text |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 19% | Nein
| Funktionsbeschreibung AS00 | Ausführungsbeschreibung |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 19% | Nein
| Ein-/Ausgabefunktionen | Text |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 19% | Nein
03.01.00.1 | Analoge Eingabe (AI) | Position | 3 | St |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
03.01.00.2 | Binäre Eingabe (BI) | Position | 24 | St |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
03.01.00.3 | Binäre Ausgabe (BO) | Position | 5 | St |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
03.01.00.4 | Datenaufzeichnung (LOG) | Position | 1 | St |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
03.01.00.5 | Sonstige komplexe Objekte (KO) | Position | 5 | St |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
| Anwendungsfunktionen | Text |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 19% | Nein
03.01.00.6 | Zeiten (TP, TON, TOFF) | Position | 8 | St |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
03.01.00.7 | Grenzwertüberwachung | Position | 3 | St |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
03.01.00.8 | Betriebsstundenüberwachung | Position | 2 | St |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
03.01.00.9 | Ereignisüberwachung (Zählung) | Position | 7 | St |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
03.01.00.10 | Motorsteuerung | Position | 4 | St |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
03.01.00.11 | Sollwertführung/-kennlinie | Position | 1 | St |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
03.01.00.12 | Stellausgabe stetig | Position | 1 | St |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
| B-/A-Funktionen | Text |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 19% | Nein
03.01.00.13 | Automationsfunktionen und Parameter | Position | 33 | St |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
03.01.00.14 | Dynamisierung | Position | 112 | St |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
| Hardware | Text |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 19% | Nein
03.01.00.15 | Automationsstation (AS) 00 | Position | 1 | St |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
03.01.00.16 | Austausch Automationsstation (AS) 00 | Position | 1 | St |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Nein
03.01.00.17 | I/O-Module | Position | 10 | St |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
03.01.00.18 | BACnet Router | Position | 1 | St |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
03.01.00.19 | Störmelderelais | Position | 4 | St |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
| Dachrinnenheizung | Text |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 19% | Nein
03.01.00.20 | el. Antrieb für Thermostatventil | Position | 1 | St |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
03.01.00.21 | Frostschutzwächter | Position | 1 | St |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
| Feldgeräte CO2-Warnanlage | Text |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 19% | Nein
03.01.00.22 | AP CO2-Fühler | Position | 4 | St |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
03.01.00.23 | AP Blitzleuchte | Position | 4 | St |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
03.01.00.24 | AP Sirene | Position | 2 | St |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
03.01.00.25 | el. Absperrventil CO2 | Position | 2 | St |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
03.02 | KG482 - Schaltschränke | Titel |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
03.02.1 | Bestandsschaltschrank vorbereiten | Position | 1 | psch |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
03.02.2 | Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) | Position | 1 | St |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
03.02.4 | Schaltschrankdisplay als Bedien- und Anzeigeeinrichtung (BAE) | Position | 1 | St |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
03.02.5 | Einphasen Steuertransformator (24V) | Position | 1 | St |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
03.03 | KG483 - Automationsmanagement | Titel |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
| Einrichtung Bedienoberflächen | Text |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 19% | Nein
03.03.1 | Bedienoberfläche ASP00 "Master" | Position | 1 | St |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
03.03.2 | Bedienoberfläche migrieren | Position | 2 | St |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
03.03.3 | Bedienoberfläche ASP01 & ASP03 | Position | 2 | St |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
03.03.4 | Bedienoberfläche ASP02 & ASP04 | Position | 2 | St |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
03.03.5 | Bedienoberfläche ASP05 bis ASP10 | Position | 6 | St |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
03.03.6 | Bedienoberfläche ASP11 | Position | 1 | St |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
03.03.7 | Bedienoberfläche ASP12 bis ASP20 | Position | 9 | St |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
03.03.8 | Alte Bedienoberflächen deinstallieren | Position | 18 | St |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
| Weitere Funktionen | Text |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 19% | Nein
03.03.9 | Status Normalstrombetrieb übertragen | Position | 1 | psch |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
03.03.10 | Implementierung ins Lastspitzenmanagement | Position | 1 | St |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
| Sonstiges | Text |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 19% | Nein
03.03.11 | Visonik Controller deinstallieren | Position | 6 | St |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
03.03.12 | Prüfung der EDE-File | Position | 1 | St |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
03.04 | KG484 - Kabel, Leistungen und Verlegesysteme | Titel |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
| Hinweistext | Text |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 19% | Nein
03.05 | KG485 - Datenübertragungsnetze | Titel |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
| Hinweistext | Text |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 19% | Nein
03.06 | KG489 - Sonstiges zur KG480 | Titel |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
| Stundenlohnarbeiten | Text |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 19% | Nein
03.06.1 | Regelungstechniker | Position | 10 | h |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
03.06.2 | Systemtechniker | Position | 10 | h |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
03.06.3 | Projektingenieur | Position | 10 | h |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
03.06.4 | Elektroinstallateur | Position | 10 | h |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja
03.06.5 | Helfer | Position | 10 | h |  | 0 | 0 |  | 0 | 19% | Ja