## Zuordnung
Zeichen | Ausrüstungsgegenstand | Rubrik | DB
AB | Prallblech | Absperrorgane, Armaturen, Klappen, Ventile | ARMATUREN
AD | Stauschild, Dämmbalken | Absperrorgane, Armaturen, Klappen, Ventile | ARMATUREN
AE | Einlaufverteilerschürze | Absperrorgane, Armaturen, Klappen, Ventile | ARMATUREN
AK | Absperrklappe, Einklemmklappe, Drosseklappe, Blendenregulierschieber | Absperrorgane, Armaturen, Klappen, Ventile | ARMATUREN
AR | Rinnenschütz, Absperrarmatur allg. | Absperrorgane, Armaturen, Klappen, Ventile | ARMATUREN
AS | Absperrschieber, Keilflachschieber | Absperrorgane, Armaturen, Klappen, Ventile | ARMATUREN
AT | Tauchwand | Absperrorgane, Armaturen, Klappen, Ventile | ARMATUREN
AÜ | Überfallkante | Absperrorgane, Armaturen, Klappen, Ventile | ARMATUREN
AV | Absperrventil, Sicherheitsventil | Absperrorgane, Armaturen, Klappen, Ventile | ARMATUREN
DE | Durchlauferhitzer | Absperrorgane, Armaturen, Klappen, Ventile | THERMISCHE AGGREGATE
KH | Kugelhahn | Absperrorgane, Armaturen, Klappen, Ventile | ARMATUREN
MD | Motor-Durchganagsventil | Absperrorgane, Armaturen, Klappen, Ventile | ARMATUREN
MV | Magnetventil | Absperrorgane, Armaturen, Klappen, Ventile | ARMATUREN
PA | Pass- und Ausbaustück | Absperrorgane, Armaturen, Klappen, Ventile | ROHRLEITUNGSBAUTEILE
RK | Rückschlagklappe | Absperrorgane, Armaturen, Klappen, Ventile | ARMATUREN
RT | Rohrtrenner | Absperrorgane, Armaturen, Klappen, Ventile | ARMATUREN
RV | Düsenrückschlagventil | Absperrorgane, Armaturen, Klappen, Ventile | ARMATUREN
BH | BHKW | Antriebe sowie Meß- und Steuereinrichtungen | SONSTIGE
DA | Dieselaggregat | Antriebe sowie Meß- und Steuereinrichtungen | SONSTIGE
DG | Dosiergerät | Antriebe sowie Meß- und Steuereinrichtungen | PUMPEN UND VERDICHTER
DW | Hochleistungs-Dreiwegeventil | Antriebe sowie Meß- und Steuereinrichtungen | ARMATUREN
EA | Elektr. Signal Ausgang, z.B. Alarmleuchten | Antriebe sowie Meß- und Steuereinrichtungen | SONSTIGE
EE | Elektr. Signal | Antriebe sowie Meß- und Steuereinrichtungen | SONSTIGE
ES | Elektr. Steuerungen | Antriebe sowie Meß- und Steuereinrichtungen | SONSTIGE
EU | Erdungsüberwachung | Antriebe sowie Meß- und Steuereinrichtungen | SONSTIGE
HA | Hydraulikaggregat | Antriebe sowie Meß- und Steuereinrichtungen | SONSTIGE
ID | Identifizierungseinrichtung | Antriebe sowie Meß- und Steuereinrichtungen | SONSTIGE
MS | Meß- u. Steuerungsinstrumente | Antriebe sowie Meß- und Steuereinrichtungen | MESSGERAETE
NA | Notaus | Antriebe sowie Meß- und Steuereinrichtungen | SONSTIGE
RF | Raumfühler | Antriebe sowie Meß- und Steuereinrichtungen | MESSGERAETE
WA | Rauch- und Wärmeabzug | Antriebe sowie Meß- und Steuereinrichtungen | SONSTIGE
AF | Sonstige Fördereinrichtungen | Hebezeuge, Fördereinrichtungen, Pumpen | HUB- UND FOERDERANLAGEN
AP | Abwasserpumpe | Hebezeuge, Fördereinrichtungen, Pumpen | PUMPEN UND VERDICHTER
BF | Bandförderer | Hebezeuge, Fördereinrichtungen, Pumpen | HUB- UND FOERDERANLAGEN
DK | Schwenkkran, Drehkran | Hebezeuge, Fördereinrichtungen, Pumpen | HUB- UND FOERDERANLAGEN
FP | Fertigteilpumpstation | Hebezeuge, Fördereinrichtungen, Pumpen | PUMPEN UND VERDICHTER
HK | Hängekran | Hebezeuge, Fördereinrichtungen, Pumpen | HUB- UND FOERDERANLAGEN
HP | Heizungspumpe | Hebezeuge, Fördereinrichtungen, Pumpen | PUMPEN UND VERDICHTER
MP | Mammutpumpe (Druckluftheber) | Hebezeuge, Fördereinrichtungen, Pumpen | SONSTIGE
PU | Pumpe allgemein | Hebezeuge, Fördereinrichtungen, Pumpen | PUMPEN UND VERDICHTER
RP | Reinwasserpumpe | Hebezeuge, Fördereinrichtungen, Pumpen | PUMPEN UND VERDICHTER
SF | Spiralförderer, Schneckenförderer | Hebezeuge, Fördereinrichtungen, Pumpen | HUB- UND FOERDERANLAGEN
SP | Schlammpumpe | Hebezeuge, Fördereinrichtungen, Pumpen | PUMPEN UND VERDICHTER
TF | Trogkettenförderer,Becherwerkförderer | Hebezeuge, Fördereinrichtungen, Pumpen | HUB- UND FOERDERANLAGEN
ZP | Zirkulationspumpe | Hebezeuge, Fördereinrichtungen, Pumpen | PUMPEN UND VERDICHTER
BK | Brandschutzklappe | Lufttechnische Einrichtungen | ARMATUREN
DB | Druckbelüftung, Belüftungssystem | Lufttechnische Einrichtungen | SONSTIGE
KG | Klimagerät | Lufttechnische Einrichtungen | THERMISCHE AGGREGATE
KK | Klimakassette | Lufttechnische Einrichtungen | THERMISCHE AGGREGATE
KW | Kreuzstromwäscher | Lufttechnische Einrichtungen | SONSTIGE
LF | Luftfilter | Lufttechnische Einrichtungen | ARMATUREN
LH | Luftheizungsgerät | Lufttechnische Einrichtungen | THERMISCHE AGGREGATE
MS | Motor-Sperrjalousien | Lufttechnische Einrichtungen | ARMATUREN
SE | Schallschutzeinrichtungen,Schwingungsschutz | Lufttechnische Einrichtungen | SONSTIGE
TV | Turboverdichter | Lufttechnische Einrichtungen | PUMPEN UND VERDICHTER
VE | Rohrventilator | Lufttechnische Einrichtungen | PUMPEN UND VERDICHTER
VG | Ventilator, Gebläse, Abzug, Kompressor | Lufttechnische Einrichtungen | PUMPEN UND VERDICHTER
VK | Ventilationskonvektor | Lufttechnische Einrichtungen | PUMPEN UND VERDICHTER
BR | Bandräumgerät | Maschinentechnik | SONSTIGE
CK | Containerkarussell | Maschinentechnik | SONSTIGE
CO | Container | Maschinentechnik | BEHAELTER UND TANKS
CV | Deckelvorrichtung | Maschinentechnik | SONSTIGE
DM | Doppelwellenpaddelmischer | Maschinentechnik | RUEHRER UND MISCHER
DT | Dünnschichttrockner | Maschinentechnik | THERMISCHE AGGREGATE
ED | Eindicker, Eindickermaschine | Maschinentechnik | ABSCHEIDER
EZ | Entwässerungszentrifuge | Maschinentechnik | SONSTIGE
FA | Fäkalannahmesstation | Maschinentechnik | SONSTIGE
FM | Flockungsmittelaufbereitung | Maschinentechnik | SONSTIGE
FR | Feinrechen | Maschinentechnik | ABSCHEIDER
GA | Gleisanlagen | Maschinentechnik | SONSTIGE
GR | Grobrechen | Maschinentechnik | ABSCHEIDER
HE | Heizung elektrisch | Maschinentechnik | THERMISCHE AGGREGATE
LR | Längsräumer | Maschinentechnik | SONSTIGE
MI | Mischer, Kegelmischer | Maschinentechnik | RUEHRER UND MISCHER
NR | Nachklärbecken-Rundräumer | Maschinentechnik | SONSTIGE
RH | Rührwerk | Maschinentechnik | RUEHRER UND MISCHER
RR | Sperrgutrückhaltung | Maschinentechnik | ABSCHEIDER
SA | Sonstige Anlagen | Maschinentechnik | SONSTIGE
SK | Sandklassierer | Maschinentechnik | ABSCHEIDER
SR | Sandfangräumgerät | Maschinentechnik | SONSTIGE
ST | Segmentscheibentrockner | Maschinentechnik | THERMISCHE AGGREGATE
WE | Wärmeerzeuger | Maschinentechnik | THERMISCHE AGGREGATE
WK | Waschkompaktor | Maschinentechnik | HUB- UND FOERDERANLAGEN
WT | Wärmetauscher | Maschinentechnik | THERMISCHE AGGREGATE
ZB | Zubehör aller Art | Maschinentechnik | SONSTIGE
ZK | Zerkleinerer | Maschinentechnik | SONSTIGE
ZR | Zulaufrechen | Maschinentechnik | ABSCHEIDER
ZS | Zellenradschleuse | Maschinentechnik | HUB- UND FOERDERANLAGEN
AL | Abluftleitung, Luftleitung, Abgasleitung, Schornstein | Rohre, Schächte, Kanäle, Behälter, Rinnen | ROHRLEITUNGEN
AW | Abwasser/Schmutzwasser,Trübwasser | Rohre, Schächte, Kanäle, Behälter, Rinnen | ROHRLEITUNGEN
BW | Betriebswasser | Rohre, Schächte, Kanäle, Behälter, Rinnen | ROHRLEITUNGEN
DL | Druckluftleitung, Luftverteiler | Rohre, Schächte, Kanäle, Behälter, Rinnen | ROHRLEITUNGEN
DS | Dickschlamm | Rohre, Schächte, Kanäle, Behälter, Rinnen | ROHRLEITUNGEN
FS | Faulschlamm, Fäkalie | Rohre, Schächte, Kanäle, Behälter, Rinnen | ROHRLEITUNGEN
GB | Behälter, Lager, Tank, Silo, Gefäße | Rohre, Schächte, Kanäle, Behälter, Rinnen | BEHAELTER UND TANKS
KS | Kompensator | Rohre, Schächte, Kanäle, Behälter, Rinnen | ROHRLEITUNGSBAUTEILE
MD | Medienleitung/Öl/Gas/Heizwasser/Kühlwasser | Rohre, Schächte, Kanäle, Behälter, Rinnen | ROHRLEITUNGEN
MW | Mischwasser | Rohre, Schächte, Kanäle, Behälter, Rinnen | ROHRLEITUNGEN
PS | Primärschlamm | Rohre, Schächte, Kanäle, Behälter, Rinnen | ROHRLEITUNGEN
RA | Ablaufrinne, Einlauftrichter | Rohre, Schächte, Kanäle, Behälter, Rinnen | KANAELE UND RINNEN
RI | SS-Ablaufrinne, Skimmrinne | Rohre, Schächte, Kanäle, Behälter, Rinnen | KANAELE UND RINNEN
RO | Rohre, Formstücke, Kanäle, Leerrohre | Rohre, Schächte, Kanäle, Behälter, Rinnen | ROHRLEITUNGSBAUTEILE
RS | Rücklaufschlamm | Rohre, Schächte, Kanäle, Behälter, Rinnen | ROHRLEITUNGEN
RW | Regenwasser | Rohre, Schächte, Kanäle, Behälter, Rinnen | ROHRLEITUNGEN
SI | Sieb, Filter | Rohre, Schächte, Kanäle, Behälter, Rinnen | ROHRLEITUNGEN
SS | Schwimmschlamm | Rohre, Schächte, Kanäle, Behälter, Rinnen | ROHRLEITUNGEN
TW | Trinkwasser | Rohre, Schächte, Kanäle, Behälter, Rinnen | ROHRLEITUNGEN
ÜS | Überschuss-Schlamm | Rohre, Schächte, Kanäle, Behälter, Rinnen | ROHRLEITUNGEN
ÜW | Trübwasser | Rohre, Schächte, Kanäle, Behälter, Rinnen | ROHRLEITUNGEN
ZW | Zentrat, Filtrat | Rohre, Schächte, Kanäle, Behälter, Rinnen | ROHRLEITUNGEN

## +ABSCHEIDER
AKZ
Status | aktiv
Bezeichnung
Standortnummer
Standortbezeichnung
Medium
Funktion
Hersteller
Herstellergerätenr
Bauart/Spezifikation
Baujahr
Bez. Fluid
Zusammensetzung Fluid
Max. Durchsatz [m³/h]
Dichte Fluid [kg/m³]
Viskosität Fluid [cP]
kleinster abg. Durchmesser [mm]
Min. Druckverlust [bar]
Max. Druckverlust [bar]
bei runder Geometrie |  | bei eckiger Geometrie
Ausrichtung |  | Länge [m]
Durchmesser [m] |  | Breite [m]
Länge [m] |  | Höhe [m]
|  | Wartungsaufgaben | Intervall
Zusätzliche Bemerkungen :
Datum / Verfasser / Unterschrift |  |  | Datum / Prüfer / Unterschrift

## +ARMATUREN
AKZ |  | ELT
Status | aktiv | Nennspannung [V] | siehe EPLAN
Bezeichnung |  | Nennstrom [A] | siehe EPLAN
Standortnummer |  | Nennleistung [W] | siehe EPLAN
Standortbezeichnung |  | Drehzahl [1/min]
Medium |  | Antriebstyp
Funktion |  | Typenbezeichnung
Bauart/Spezifikation |  | Seriennummer
Nennweite [DN] |  | Auma-Norm Seriennr
Nenndruck [PN] |  | Kommissionsnr
Baulänge [mm] |  | Auma-Norm Kommision
Material |  | Betriebsart
Baujahr |  | Schutzart
Hersteller
Herstellergerätenr
Verbindungsart 1
Verbindungsart 2
max. Durchfluss [m³/h]
Druckverlust max. Fluss [bar]
min. Durchfluss [m³/h]
Druckverlust min. Fluss [bar]
Für Regelarmaturen
max. Vordruck [barü] |  | Wartungsaufgaben | Intervall
min. Vordruck [barü]
max. Nachdruck [barü]
min. Nachdruck [barü]
max. Medientemperatur [°C]
max. zul. Druckdifferenz [bar]
Zusätzliche Bemerkungen :
Datum / Verfasser / Unterschrift |  |  | Datum / Prüfer / Unterschrift

## +BEHAELTER UND TANKS
AKZ
Status | aktiv
Bezeichnung
Standortnummer
Standortbezeichnung
Medium
Funktion
Hersteller
Herstellernummer
Baujahr
Inhalt nominell [m³]
Nutzinhalt [m³]
bei runder Außengeometrie |  | bei eckiger Außengeometrie
Ausrichtung |  | Länge [m]
Innendurchmesser [m] |  | Breite [m]
Länge [m] |  | Höhe [m]
Innenbeschichtung
max. Wasserspiegel [m]
Sohlhöhe [m]
Höhe OK Überlauf [m]
Anzahl Kammern
Füllmedium
Material
Innenfläche
Überwachung Wasser
Für Druckbehälter |  | Wartungsaufgaben | Intervall
Nenndruck [PN]
Betriebsdruck [barü]
Zusätzliche Bemerkungen :
Datum / Verfasser / Unterschrift |  |  | Datum / Prüfer / Unterschrift

## +HUB- UND FOERDERANLAGEN
AKZ |  | ELT
Status | aktiv | Nennspannung [V] | siehe EPLAN
Bezeichnung |  | Nennstrom [A] | siehe EPLAN
Standortnummer |  | Nennleistung [W] | siehe EPLAN
Standortbezeichnung |  | Drehzahl [1/min]
Einbaudatum |  | Antriebstyp
Bauart |  | Laufmeldungen
Funktion |  | Schutzbeschaltung
Bei Hubanlagen |  | Typenbezeichnung
Hubhöhe [m] |  | Seriennummer
Max. Nutzlast [t] |  | Kommissionsnr
Transportlänge [m] |  | Betriebsart
Transportbreite [m] |  | Schutzart
Bei Förderanlagen |  | Wartungsaufgaben | Intervall
Medium
Max. Förderleist. [kg/h]
Min. Förderleist. [kg/h]
Dichte medium [kg/m³]
max. Partikelgröße [mm]
Förderhöhe [m]
Zusätzliche Bemerkungen :
Datum / Verfasser / Unterschrift |  |  | Datum / Prüfer / Unterschrift

## +KANAELE UND RINNEN
AKZ |  | Wartungsaufgaben | Intervall
Status | aktiv
Bezeichnung
Medium
Leitungslänge [m]
Breite [m]
Tiefe [m]
Max: Wasserspiegel
Zusätzliche Bemerkungen :
Datum / Verfasser / Unterschrift |  |  | Datum / Prüfer / Unterschrift

## +MESSGERAETE
AKZ |  | ELT
Status | aktiv | Art der Messung
Bezeichnung |  | Einheitssignal
Standortnummer |  | HART Funktionalität
Standortbezeichnung |  | eingestellter Messbereich
Medium |  | Grenzwert MaxMax
Funktion |  | Grenzwert Max
Hersteller |  | Grenzwert Min
Herstellergerätenr |  | Grenzwert MinMin
Baujahr |  | Einheit
Baulänge [mm] |  | ext. Spannungsvers: [V]
Nennweite [DN] |  | Hersteller Sensor
Nenndruck [PN] |  | Typ Sensor
Eichfrist Ende |  | Herst. Auswertegerät
mögl. Messbereich |  | Auswertegerät abgesetzt
Einheit |  | Typ Auswertegerät
Einbaudatum |  | Externe Anzeige
Regler | Nein | Seriennummer
Verstärkung | - | Schutzart
Integraler Anteil [s] | - | Wartungsaufgaben | Intervall
Differenzieller Anteil [s] | -
Sollwertebereich | -
Stellwertebereich | -
Totzone | -
Regelzone | -
Rampenfunktion | -
Zusätzliche Bemerkungen :
Datum / Verfasser / Unterschrift |  |  | Datum / Prüfer / Unterschrift

## +PUMPEN UND VERDICHTER
AKZ |  | ELT
Status | aktiv | Nennspannung [V] | siehe EPLAN
Bezeichnung |  | Nennstrom [A] | siehe EPLAN
Standortnummer |  | Nennleistung [W] | siehe EPLAN
Standortbezeichnung |  | Drehzahl [1/min]
Medium |  | Antriebstyp
Funktion |  | Laufmeldungen
Typenschild |  | Schutzbeschaltung
Hersteller |  | Typenbezeichnung
Herstellergerätenr |  | Seriennummer
Leitungsnummer |  | Kommissionsnr
Leitungsname |  | Betriebsart
Bauart/Spezifikation |  | Schutzart
Baujahr
Einbaudatum
Betriebsart 1
Stufenzahl
Qmin [m³/h]
Qmax [m³/h]
Pmin [bar]
Pmax [bar]
Bei Pumpen |  | Wartungsaufgaben | Intervall
Qnenn [m³/h]
Hnenn [m]
Bei Verdichtern
Qnenn [m³/h]
Pnenn [bar]
Zusätzliche Bemerkungen :
Datum / Verfasser / Unterschrift |  |  | Datum / Prüfer / Unterschrift

## +ROHRLEITUNGEN
AKZ |  | Wartungsaufgaben | Intervall
Status | aktiv
Bezeichnung
Medium
Leitungslänge [m]
Leitungstyp
Zusätzliche Bemerkungen :
Datum / Verfasser / Unterschrift |  |  | Datum / Prüfer / Unterschrift

## +ROHRLEITUNGSBAUTEILE
AKZ |  | Wartungsaufgaben | Intervall
Status | aktiv
Bezeichnung
Standortnummer
Standortbezeichnung
Medium
Art
Nennweite [DN]
Material
Baulänge [mm]
Verstellbereich, Passtücke mm]
Nenndruck [PN]
Hersteller-Elt
Typenbezeichnung
Zusätzliche Bemerkungen :
Datum / Verfasser / Unterschrift |  |  | Datum / Prüfer / Unterschrift

## +RUEHRER UND MISCHER
AKZ |  | ELT
Status | aktiv | Nennspannung [V] | siehe EPLAN
Bezeichnung |  | Nennstrom [A] | siehe EPLAN
Standortnummer |  | Nennleistung [W] | siehe EPLAN
Standortbezeichnung |  | Drehzahl [1/min]
Medium 1 |  | Antriebstyp
Zusammensetzung |  | Laufmeldungen
Funktion |  | Schutzbeschaltung
Hersteller |  | Typenbezeichnung
Herstellergerätenr |  | Seriennummer
Bauart/Spezifikation |  | Kommissionsnr
Baujahr |  | Betriebsart
Misch-/Rühraufgabe |  | Schutzart
Dichte Fluid 1 [kg/m³] |  | Einmischen von Feststoff
Viskosität Fluid 1 [cP] |  | Bez. Feststoff
Drehzahl Rührer [1/min] |  | Zusammensetzung Feststoff
Mischen von Flüssigkeiten |  | Dichte Feststoff [kg/m³]
Medium 2 |  | max. Korngröße [mm]
Zusammensetzung |  | bei eckiger Außengeometrie
Dichte Fluid 2 [kg/m³] |  | Länge [m]
Viskosität Fluid 2 [cP] |  | Breite [m]
bei runder Außengeometrie |  | Höhe [m]
Ausrichtung |  | min. Füllhöhe [m]
Innendurchmesser [m] |  | max. Füllhöhe [m]
Länge [m] |  | Position Mischer
min. Füllhöhe [m] |  | Wartungsaufgaben | Intervall
max. Füllhöhe [m]
Position Mischer
Zusätzliche Bemerkungen :
Datum / Verfasser / Unterschrift |  |  | Datum / Prüfer / Unterschrift

## +SONSTIGE
AKZ |  | ELT
Status | aktiv | Nennspannung [V] | siehe EPLAN
Bezeichnung |  | Nennstrom [A] | siehe EPLAN
Standortnummer |  | Nennleistung [W] | siehe EPLAN
Standortbezeichnung |  | Typenbezeichnung
Medium |  | Seriennummer
Einbaudatum |  | Kommissionsnr
Hersteller |  | Schutzart
Bauart |  | Wartungsaufgaben | Intervall
Funktion
Zusätzliche Bemerkungen :
Datum / Verfasser / Unterschrift |  |  | Datum / Prüfer / Unterschrift

## +THERMISCHE AGGREGATE
AKZ |  | ELT
Status | aktiv | Nennspannung [V] | siehe EPLAN
Bezeichnung |  | Nennstrom [A] | siehe EPLAN
Standortnummer |  | Nennleistung [W] | siehe EPLAN
Standortbezeichnung |  | Typenbezeichnung
Medium |  | Seriennummer
Einbaudatum |  | Kommissionsnr
Bauart |  | Schutzart
Funktion |  | mit Wärmeträger
Zusammensetzung |  | Wärmeträger
Dichte [kg/m³] |  | Eingangstemperatur [°C]
Wärmekapazität [kJ/ kg K] |  | Ausgangstemperatur [°C]
Eingangstemperatur [°C] |  | max. Druckverlust [bar]
Min. Durchsatz [kg/h] |  | max. Durchsatz [m³/h]
Max. Durchsatz [kg/h] |  | Wartungsaufgaben | Intervall
Thermische Leistung [kW]
mit Energieträger
Energieträger
max. Verbrauch
Einheit Verbrauch
Druck/Spannung
Einheit Druck/Spannung
Zusätzliche Bemerkungen :
Datum / Verfasser / Unterschrift |  |  | Datum / Prüfer / Unterschrift

## Temp
Betriebsart |  | Antriebstyp |  | Rückmeldungen | Laufmeldungen | Schutzbeschaltung | Art der Messung | Einheitssignal | Spannungsversorgung | Ja / Nein | HART | Medien | Status
S1 | S1 - Dauerbetrieb mit konstanter Belastung | pneumatisch Auf/Zu | Einrichtungsantrieb | keine | keine | keine | digital | 24V aktiv | 24V | Ja | nur Messgerät | Abwasser | geplant
S2 | S2 - Kurzzeitbetrieb | pneumatisch geregelt | Zweirichtungsantrieb | Endlage Auf | Ein | Temperatur | analog | 24V passiv (Relais) | 230V | Nein | nur Eingangskarte | Schmutzwasser | aktiv
S3 | S3 - Periodischer Aussetzbetrieb | elektrisch Auf/Zu |  | Endlage Zu | rückwärts/vorwärts | Feuchte |  | 0..20mA | Trennverstärker |  | Ja | Trübwasser | demontiert
S4 | S4 - Periodischer Aussetzbetrieb mit Einfluss des Anlaufvorganges | elektrisch geregelt |  | Endlagen Auf/Zu | Drehzahl | Temperatur + Feuchte |  | 4..20mA |  |  | Nein | Klarwasser | defekt
S5 | S5 - Periodischer Aussetzbetrieb mit Einfluss des Anlaufvorganges und elektrischer Bremsung |  |  | Stellung |  |  |  | 0..10V |  |  |  | Mischwasser | außer Betrieb
S6 | S6 - Ununterbrochener periodischer Betrieb | [6 empty] | -10..10V |  |  |  | Prozesswasser | in Reparatur
S7 | S7 - Ununterbrochener periodischer Betrieb mit elektrischer Bremsung | [6 empty] | Profibus |  |  |  | Regenwasser
S8 | S8 - Ununterbrochener periodischer Betrieb mit Last- und Drehzahländerungen | [6 empty] | Profinet |  |  |  | Trinkwasser
S9 | S9 - Betrieb mit nichtperiodischen Last- und Drehzahländerungen | [6 empty] | keine |  |  |  | Schwimmschlamm
S10 | S10 - Betrieb mit einzelnen konstanten Belastungen | [10 empty] | Faulschlamm
Impfschlamm
Rücklaufschlamm
Primärschlamm
Fremdschlamm
Überschussschlamm
Dickschlamm
Zentrat
Filtrat
Faulgas
Erdgas
Gas
Fäkalie
Flockungsmittel
Chemie
Luft
Abluft
Druckluft
Fällmittel
Kalk
Heizwasser
Kühlwasser
Öl