### Anweisung zum Einsatz von Fremdbetrieben (außer FME)

Diese Anweisung wird zum Vertragsbestandteil erklärt und gilt für die Durchführung aller Arbeiten im Sinne einer Instandhaltung, Renovierung und Rekonstruktion sowie bei Baumaßnahmen durch Fremdbetriebe - nachfolgend Auftragnehmer (AN) genannt - in Gebäuden, Räumen, Anlagen und auf Freiflächen der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg.

Der AN verpflichtet sich, durch seine Tätigkeit die allgemeine Betriebsordnung an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg nicht in unzulässiger Weise einzuschränken. Besonders verwiesen wird in diesem Zusammenhang auf das Freihalten der Flucht- und Rettungswege, den Funktionserhalt von Brandschutz- und anderen Sicherheitseinrichtungen sowie im Falle von Brandalarm oder vergleichbaren Gefahrensituationen das betroffene Gebäude unverzüglich zu verlassen und festgelegte Sammelpunkte aufzusuchen.

Diese Anweisung ist insbesondere zu beachten:

- in Bereichen mit automatischen Brandmeldern

- bei Leistungen, die Schweiß- oder Trennschleifarbeiten bzw. offenes Feuer oder erhebliche Wärmeentwicklung beinhalten

- im Bereich der Außenanlagen

- hinsichtlich der Bestätigung zur Freischaltung von Versorgungsleitungen

- Arbeiten innerhalb von Gebäuden

Sind mit der Realisierung vorstehender Arbeiten Feuerarbeiten, wie Schweißen, thermisches Schneiden, Löten, Trennschleifen, Flammwärmen, Flammrichten, Flammhärten, Widerstandswärmen und ähnliche Arbeiten mit offener Flamme, entsprechend erhitzten Gasen oder mit elektrischem Lichtbogen verbunden, ist zusätzlich zur Freigabe gem. Anlage 2 ein Erlaubnisschein für Feuerarbeiten entspr. Anlage 1 erforderlich.

Dieser Erlaubnisschein und eine Einweisung sind bei einem der Schweißbevollmächtigten der Universität zu empfangen.

Schweißbevollmächtigte:	Herr Silvio Johann, 	Tel.: 67 58732

Herr Olaf Goerke,	Tel.: 67 51997

Herr Christoph Titsch,	Tel.: 67 58731

Herr Dirk Reimers,	Tel.: 67 42801

Für alle Arbeiten im Sinne einer Instandhaltung, Renovierung, Rekonstruktion und von Baumaßnahmen, die in Räumen der Universität durchgeführt werden, ist das Vorhandensein automatischer Brandmelder zu prüfen. Eine Freigabe durch das Dezernat Technik und Bauplanung für Arbeiten in Räumen mit automatischen Brandmeldern ist entspr. Anlage 2 erforderlich.

- Arbeiten an den Außenanlagen

Sind im Bereich der Außenanlagen Schachtarbeiten erforderlich, sind diese grundsätzlich 10 Arbeitstage vor dem geplanten Beginn mit dem Dezernat Technik und Bauplanung abzustimmen und es ist eine Schachtgenehmigung entspr. Anlage 3 zu beantragen.

Erfolgen Arbeiten an Versorgungsleitungen innerhalb und außerhalb von Gebäuden, auf Liegenschaften der Universität und ist eine Freischaltung notwendig, ist eine Bestätigung gemäß Anlage 4 durch die zuständigen Mitarbeiter der Abteilung Betriebstechnik einzuholen.

Diese Dienstanweisung ersetzt die Dienstanweisung in der Fassung vom 22.05.2012 und tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.

Magdeburg, den 02.03.2022

Göthe

Anlage 1  -  Erlaubnisschein für Feuerarbeiten

Anlage 2  -  Bescheinigung über die Freigabe bei Arbeiten in Bereichen mit automatischen Brandmeldern

Anlage 3  -  Schachterlaubnisschein

Anlage 4  -  Bestätigung zur Freischaltung von Versorgungsleitungen

Anlage 1

Abteilung Betriebstechnik 	Anlage 2.0

Bescheinigung über die Freigabe bei Arbeiten in Bereichen mit automatischen Brandmeldern auf dem Campus (ohne FME)

Dieser Freigabeschein ist für alle Arbeiten im Sinne einer Instandhaltung, Renovierung, Rekonstruktion und Baumaßnahme erforderlich, welche z. B. bei Arbeiten mit offener Flamme, Staubentwicklung, Rauchentwicklung und Wärmeentwicklung stattfinden.

Es ist in jedem Fall eine Freigabe durch das Sachgebiet Kommunikationstechnik, Tel.: 67 18500 bzw. Fax: 67 11158 mindestens zwei Arbeitstage vor Arbeitsaufnahme zu beantragen. Sind keine automatischen Brandmelder vorhanden, entfallen die Ziffern 3 bis 6.

Bei Auslösen der Melder in diesem Bereich und der damit verbundenen Alarmierung der Feuerwehr dient diese Bescheinigung als Nachweis.

Die Kosten für den Feuerwehreinsatz werden bei Nichtbeachtung dieser Freigabebescheinigung dem Verursacher in Rechnung gestellt.

| 1. | Gebäude: Raum: Bereich: | 2. | Automatischer Brandmelder vorhanden/nicht vorhanden Abschaltung erforderlich : ja / nein Brandmelder-Nr. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Beginn der Arbeiten: Datum/Uhrzeit Firma Unterschrift (betriebsübliche Arbeitszeit von 7:00 bis 16:00 Uhr) | 4. | Freischaltung erfolgt am: Datum/Uhrzeit Durch: Name Unterschrift |
| 5. | Ende der Arbeiten: Datum/Uhrzeit Firma Unterschrift Rufnummer (Handy) | 6. | Zuschaltung erfolgt am: Datum/Uhrzeit Durch: Name Unterschrift |

Bitte beachten!!! Beantragung per Fax: 0391/ 67-11158

Abteilung Betriebstechnik	 Anlage 2.1

Bescheinigung über die Freigabe bei Arbeiten in Bereichen mit automatischen Brandmeldern für Haus 91 auf dem Campus Leipziger Straße 44

Dieser Freigabeschein ist für alle Arbeiten im Sinne einer Instandhaltung, Renovierung, Rekonstruktion und Baumaßnahme erforderlich, welche z. B. bei Arbeiten mit offener Flamme, Staubentwicklung, Rauchentwicklung und Wärmeentwicklung stattfinden.

Es ist in jedem Fall eine Freigabe durch das Sachgebiet Kommunikationstechnik, Tel.: 67 18500 bzw. Fax: 67 11158 und 17909 mindestens zwei Arbeitstage vor Arbeitsaufnahme zu beantragen. Sind keine automatischen Brandmelder vorhanden, entfallen die Ziffern 3 bis 6.

Bei Auslösen der Melder in diesem Bereich und der damit verbundenen Alarmierung der Feuerwehr dient diese Bescheinigung als Nachweis.

Die Kosten für den Feuerwehreinsatz werden bei Nichtbeachtung dieser Freigabebescheinigung dem Verursacher in Rechnung gestellt.

| 1. | Haus: 91, IBIO Raum: Bereich: Campus Leipziger Straße 44 | 2. | Automatischer Brandmelder vorhanden/nicht vorhanden Abschaltung erforderlich : ja / nein Brandmelder-Nr. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Beginn der Arbeiten: Datum/Uhrzeit Firma Unterschrift (betriebsübliche Arbeitszeit von 7:00 bis 16:00 Uhr) | 4. | Freischaltung erfolgt am: Datum/Uhrzeit Durch: Name Unterschrift |
| 5. | Ende der Arbeiten: Datum/Uhrzeit Firma Unterschrift Rufnummer (Handy) | 6. | Zuschaltung erfolgt am: Datum/Uhrzeit Durch: Name Unterschrift |

Bitte beachten!!! Beantragung per Fax: 0391/ 67-11158 und 0391/ 67-1790

Anlage 4

#### Bestätigung zur Freischaltung von Versorgungsleitungen

Hiermit bestätige ich, dass die durch Skizze dargestellte Leitung für

Gas		Elektroenergie		Warm- bzw. Kaltwasser	(nicht zutreffendes streichen)

im Bereich von bis

ab 									(Datum und Uhrzeit eintragen)

spannungs- bzw. drucklos und entleert ist.

Die Freischaltung wurde durch

technisch realisiert.

Die Arbeiten hat ausgeführt:

Eine versehentliche vorzeitige Inbetriebnahme wird verhindert durch folgende Maßnahmen:

Gewerkeleiter									Skizze auf der Rückseite

Den Abschluss der Arbeiten an oben beschriebener Versorgungsleitung der

Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg bestätigt

Firma bzw. Struktureinheit

Die Versorgungsleitung kann ab						(Datum und Uhrzeit)

in Betrieb genommen werden.

Magdeburg,

Name					Unterschrift