## Tabelle1
Anbei der Vorschlag für unsere künftige Archivordnung
Ich bitte um Prüfung in Vorbereitung der Abschlußdiskussion
in der DB-K4 am 19.05.05 um 13.00 Uhr

## Deckblatt
Dezernat
Technik und Bauplanung
Anlagenverzeichnis zum Zeitpunkt der Gebäudeübergabe
Version 2 vom 31.08.2010
Bezeichnung der Anlage: |  | Testanlage
Die Vorbereitung der Unterlagen hat auf der Basis der derzeitigen gültigen Pflichtenhefte zu erfolgen !
Es sind alle Unterlagen in Papier und Digital (*.dxf, *.dwg, *.xls, *.doc, *.pdf) abzugeben !
Zeichnungen in der KG 440 und 546 sind auch im herstellerspezifischen CAD-Format abzugeben.
Für die Beschaffung der Unterlagen gemäß Anlagenverzeichnis zur Übergabe ist der/die Projektleiter/in der baudurchführenden Einrichtung der Baumaßnahme verantwortlich.
Maßnahme:
| Projektleitung: |  | Herr / Frau :
Rahmenplannummer:
Kapitel / Titelnummer:
Der Universität sind die Unterlagen zur Archivierung nach der Prüfung auf
sachliche Richtigkeit und Vollständigkeit durch den Projektleiter zu übergeben.
Bei Übergabe der Unterlagen werden diese erst an K41-13 zur Archivierung übergeben !
Nach Archivierung werden die Unterlagen durch K41-13 verteilt.
Ansprechpartner: Susanne Stech (K41-13) |  |  |  | susanne.stech@ovgu.de
Tel.: (0391) 67 16008

## 1. Bau
Dezernat Technik und Bauplanung
|  |  | Bauvorhaben: | 0
Anlagenverzeichnis zum Zeitpunkt der Gebäudeübergabe
|  |  | Bezeichnung der Anlage: | Testanlage
[5 empty] | (1) | (2) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17)
|  |  | AKS: |  | 00 | 000 | 000 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 00 | 00 | 000 | 00 | 000 | A | 0 | 000
1. | Bau allgemeine Unterlagen
[8 empty] | Übergabe | [6 empty] | Dokumentationübergabe
[8 empty] | Soll |  | Ist |  | Fehl |  |  | bei / an
[8 empty] | pap. | dig. | pap. | dig. | pap. | dig.
| 1.1 | HU-Bau |  |  | (12): K41-13
| 1.2 | Massenberechnungen nach DIN 277 |  |  | (12): K41-13
- Umbauter Raum
- Flächen (HNF, NNF, VF, BGF) (Excel-Tabelle)
- mit Darstellung im Vergleich Raumbedarfsplan und Revisionsunterlagen
| 1.3 | Baugenehmigungsunterlagen |  |  | (12): K41-13
- Bauordnungsamt
- der Feuerwehr
- der Gewerbeaufsicht
- des Denkmalschutzes
- Prüfunterlagen von Sachverständigen
| 1.4 | Arbeitssicherheit |  |  | (12): K41-13
- Feuerwehrpläne / Geschosspläne (nach 3.1) | bar: (5) to (6)
- Flucht- und Rettungswegpläne | bar: (5) to (6)
- Feuerwehrlaufkarten | bar: (5) to (6)
- Alarm- und Gefahrenabwehrkonzept hinsichtlich der Verhaltensweisen bei Auftreten von sicherheitsrelevanten Störfällen (bei Bedarf) | bar: (5) to (6)
- Graphische Darstellungen des Zusammenwirkens der technischen Anlagen | bar: (5) to (6)
- Verbale Beschreibung der technologischen Betriebsabläufe | bar: (5) to (6)
- Unterlage nach Baustellenverordnung für den Gebäudebetrieb | bar: (5) to (6)
| 1.6 | Gutachten und Bescheinigungen |  |  | (12): K41-13
- Energie- bzw. Wärmebedarfsausweis
- Schallschutznachweise
- Boden- und Gründungsgutachten
- Brandschutzgutachten | bar: (5) to (6)
- Strahlenschutzgutachten | bar: (5) to (6)
- Emissionsgutachten
- Akustikgutachten
- Explosionsschutzgutzachten
- Nachweise für Brandschotte
| 1.7 | Projektbeteiligtenliste (Reihenfolge nach DIN 276) |  |  | (12): K41-13
- Adressen | bar: (5) to (6)
- Ansprechpartner / Telefonnummer / Mail | bar: (5) to (6)
| 1.8 | Statik |  |  | (12): K41-13
mit Schal- und Bewehrungsplänen
wie unter Punkt 2.1 + 2.2
| 1.9 | Übersicht Gewährleitungszeiten |  |  | (12): K41-13
| 1.10 | Herstellerverzeichnis |  |  | (12): K41-13
| 1.11 | Gesamtanlagenkataster für das Gebäude |  |  | (12): K41-13
| 1.12 | Schlußrechnung auf Datenträger |  |  | (12): K41-13
- Mittelabfluß gegliedert nach DIN 276
(siehe Muster 4 und 6 RBBau)
[8 empty] | Datum | [5 empty] | Unterschrift Projektleitung

## 2.bauliche Anlagen
Dezernat Technik und Bauplanung
|  |  | Bauvorhaben: | 0
Anlagenverzeichnis zum Zeitpunkt der Gebäudeübergabe
|  |  | Bezeichnung der Anlage: |  | Testanlage
[5 empty] | (1) | (2) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17)
|  |  | AKS: |  | 00 | 000 | 000 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 00 | 00 | 000 | 00 | 000 | A | 0 | 000
2. | bauliche Anlagen laut DIN 276, (siehe Anlage 1, AKS)
[8 empty] | Übergabe | [6 empty] | Dokumentationübergabe
[8 empty] | Soll |  | Ist |  | Fehl |  |  | bei / an
[8 empty] | pap. | dig. | pap. | dig. | pap. | dig.
| 2.1 | Lagepläne, Grundrisse, Ansichten, Schnitte / digitale Daten |  |  | Testanlage (12): K41-13
Alle CAD-Daten sind nach dem derzeitigen aktuellen Pflichtenheft (Vereinbarungen über den elektronischen Datenaustausch von CAD-Daten) unter Einhaltung der DIN für Bauzeichnungen zu übergeben. Die in diesem Pflichtenheft angegebenen Vorgaben sind von allen beteiligten Planern einzuhalten. Die Nichtbeachtung und die daraus resultierenden Mehraufwendungen gehen zu Lasten des Auftragnehmers. | bar: Testanlage (5) to Testanlage (6)
- Lageplan | bar: Testanlage (5) to Testanlage (6)
- Außenanlagen | bar: Testanlage (5) to Testanlage (6)
- Grundrisse / Geschosse | bar: Testanlage (5) to Testanlage (6)
- Ansichten
- Schnitte
| 2.2 | Grundrisse, Ansichten, Schnitte |  |  | Testanlage (12): K41-13
Beizufügen ist ein Satz Papierpläne, der eine inhaltliche Übereinstimmung mit den CAD-Daten gewährleisten muß.
- Lageplan | bar: Testanlage (5) to Testanlage (6)
- Grundrisse / Geschosse | bar: Testanlage (5) to Testanlage (6)
KG | bar: Testanlage (5) to Testanlage (6)
EG | bar: Testanlage (5) to Testanlage (6)
1.OG | bar: Testanlage (5) to Testanlage (6)
2.OG | bar: Testanlage (5) to Testanlage (6)
3.OG | bar: Testanlage (5) to Testanlage (6)
4.OG | bar: Testanlage (5) to Testanlage (6)
5.OG | bar: Testanlage (5) to Testanlage (6)
|  | - Ansichten |  |  | Testanlage (12): K41-13
Nord
Ost
Süd
West
- Schnitte
A-A
B-B
C-C
D-D
|  | - Aussenanlagen |  |  | Testanlage (12): K41-13
Lageplan mit Flächendarstellung | bar: Testanlage (5) to Testanlage (6)
Flächenaufmaß
Bepflanzung / Pflanzplan
| 2.3 | Türen / Tore / Fenster
|  | - Türen |  |  | Testanlage (5): x; Testanlage (6): x; Testanlage (12): K41-13
Türliste | bar: Testanlage (5) to Testanlage (6)
Schließplan | bar: Testanlage (5) to Testanlage (6)
Nachweis von besonderen Anforderungen
Prüfbücher | bar: Testanlage (5)
Feststellanlagen
- Tore | bar: Testanlage (5) to Testanlage (6)
Türliste | bar: Testanlage (5) to Testanlage (6)
Schließplan
Nachweis von besonderen Anforderungen
Prüfbücher | bar: Testanlage (5)
- Fenster | bar: Testanlage (5) to Testanlage (6)
Prüfbücher | bar: Testanlage (5)
Nachweis von besonderen Anforderungen
Fensterflächen (Raumbezeichnungen, Excel-Tabelle)
| 2.4 | Detail- / Ausführungspläne |  |  | Testanlage (12): K41-13
| 2.5 | aussenliegender Sonnenschutz |  |  | Testanlage (12): K41-13
- technische Dokumentation | bar: Testanlage (5) to Testanlage (6)
| 2.6 | innenliegende Verdunkelungsanlagen (z.B. Hörsäle)
K41-13
- technische Dokumentation | bar: Testanlage (5) to Testanlage (6)
| 2.7 | projekt- und anlagenspezifische |  |  | Testanlage (12): K41-13
Steuerungsprogramme für technische
Anlagen
| 2.8 | Konformitätserklärung (-en) |  |  | Testanlage (5): x; Testanlage (6): x; Testanlage (12): K41-13
| 2.9 | Arbeitssicherheit |  |  | Testanlage (12): K41-13
- Gefahrenanalyse des Herstellers/Errichters | bar: Testanlage (5) to Testanlage (6)
- Betriebsanweisungen für Anlagen | bar: Testanlage (5) to Testanlage (6)
| 2.10 | Datenblätter |  |  | Testanlage (12): K41-13
- Farben
- Klebstoffe
- Bodenbelege
- Dämmmaterialien
| 2.11 | Fachunternehmererklärung |  |  | Testanlage (5): x; Testanlage (6): x; Testanlage (12): K41-13
| 2.12 | Sonstiges |  |  | Testanlage (12): K41-13
[8 empty] | Datum | [5 empty] | Unterschrift Projektleitung

## 3.technische Anlagen
Dezernat Technik und Bauplanung
|  |  | Bauvorhaben: | 0
Anlagenverzeichnis zum Zeitpunkt der Gebäudeübergabe
|  |  | Bezeichnung der Anlage: |  | Testanlage
[5 empty] | (1) | (2) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17)
|  |  | AKS: |  | 00 | 000 | 000 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 00 | 00 | 000 | 00 | 000 | A | 0 | 000
3. | technische Anlagen laut DIN 276, (siehe Anlage 1, AKS)
Dieses Blatt ist für jede Anlage auszuführen !
[8 empty] | Übergabe | [6 empty] | Dokumentationübergabe
[8 empty] | Soll |  | Ist |  | Fehl |  |  | bei / an
[8 empty] | pap. | dig. | pap. | dig. | pap. | dig.
| 3.1 | Installationspläne (alle Geschosse) |  |  | Testanlage (12): K41-13
Fundamentplan
KG
EG
1.OG
2.OG
3.OG
4.OG
Montageplan
KG
EG
1.OG
2.OG
3.OG
4.OG
Stromlaufplan
KG
EG
1.OG
2.OG
3.OG
4.OG
| 3.2 | Werkstattzeichnung / Montagepläne |  |  | Testanlage (12): K41-13
| 3.3 | Schemata |  |  | Testanlage (12): K41-13
(Aufbau und Funktion einschl. Regelung)
- Übersichtsplan | bar: Testanlage (5) to Testanlage (6)
- Strangschemata | bar: Testanlage (5) to Testanlage (6)
- Schalt-u. Stromlaufpläne | bar: Testanlage (5) to Testanlage (6)
- Schaltschrankaufstellpläne
- Bestückungsdarstellung der Schaltschränke
- Verteilerpläne
- Klemmanschlußpläne
- Stücklisten
- Adressierungspläne
- Steuerungs- und Regelschemata | bar: Testanlage (5) to Testanlage (6)
- Datenpunktlisten | bar: Testanlage (5) to Testanlage (6)
| 3.4 | Kabelpläne / Trassenpläne |  |  | Testanlage (12): K41-13
- Kühlwasser
- Elektro
- Heizung
- Wasser
- Abwasser
- Fernmeldetechnik
- Datentechnik
| 3.5 | TK-Anlage/-Netze |  |  | Testanlage (12): K41-13
- Patchfeldpläne | bar: Testanlage (5) to Testanlage (6)
- Rangierlisten | bar: Testanlage (5) to Testanlage (6)
| 3.6 | Funktionsbeschreibungen |  |  | Testanlage (5): x; Testanlage (6): x; Testanlage (12): K41-13
| 3.7 | Konformitätserklärung (-en) |  |  | Testanlage (12): K41-13
| 3.8 | Gefahrenanalyse des Herstellers |  |  | Testanlage (5): x; Testanlage (6): x; Testanlage (12): K41-13
| 3.9 | Anlagenbeschreibung |  |  | Testanlage (5): x; Testanlage (6): x; Testanlage (12): K41-13
| 3.10 | Bedienungsanleitung |  |  | Testanlage (5): x; Testanlage (6): x; Testanlage (12): K41-13
| 3.11 | Instandhaltungsanweisungen |  |  | Testanlage (12): K41-13
- Wartung
- Inspektion
- Instandsetzung
| 3.12 | Ersatzteillisten |  |  | Testanlage (12): K41-11
| 3.13 | Dokumentation des hydraulischen Abgleiches |  |  | Testanlage (12): K41-13
Abgleichs
| 3.14 | Einweisungsprotokolle |  |  | Testanlage (12): K41-13
| 3.15 | Prüfbücher |  |  | Testanlage (5): x; Testanlage (12): K41-13
| 3.16 | Prüfprotokolle |  |  | Testanlage (5): x; Testanlage (6): x; Testanlage (12): K41-13
| 3.17 | Gefahrenanalyse des Herstellers/Erichters |  |  | Testanlage (5): x; Testanlage (6): x; Testanlage (12): K41-13
| 3.18 | Daten der Geräte und Anlagen |  |  | Testanlage (12): K41-13
- Anlagenkataster
| 3.19 | projekt- und anlagenspezifische |  |  | Testanlage (12): K41-13
Steuerungsprogramme für technische
Anlagen
| 3.20 | Abnahmeprotokolle |  |  | Testanlage (12): K41-13
- Meßprotokolle | bar: Testanlage (5) to Testanlage (6)
- Bezeichnung der Anlage ........ | bar: Testanlage (5)
- AKS .....................................
- sonstige Unterlagen
| 3.21 | Technische Beschreibung, Bedien- und Wartungsvorschriften der neu installierten Geräte |  |  | Testanlage (5): x; Testanlage (12): K41-13
| 3.22 | Herstellerverzeichnis |  |  | Testanlage (12): K41-13
| 3.23 | Wartungsangebote |  |  | Testanlage (12): K41-13
| 3.24 | Berechnungen |  |  | Testanlage (12): K41-13
| 3.25 | Fachunternehmererklärung |  |  | Testanlage (5): x; Testanlage (6): x; Testanlage (12): K41-13
| 3.26 | Arbeitnehmerschutz |  |  | Testanlage (12): K41-13
Sicherheitsdatenblätter | bar: Testanlage (5) to Testanlage (6)
Betriebsanweisungen für Gefahrstoffe | bar: Testanlage (5) to Testanlage (6)
Betriebsanweisungen für Anlagen | bar: Testanlage (5) to Testanlage (6)
| 3.27 | Sonstiges |  |  | Testanlage (12): K41-13
[8 empty] | Datum | [6 empty] | Unterschrift Projektleitung