## Tabelle1
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | [5 empty] | Dezernat K 4 - Technik und Bauplanung
Abteilung K 41: Bau- und Liegenschaftsangelegenheiten
| Erlaubnisschein für Schachtarbeiten | [5 empty] | Nr.:
(gilt nur für die Liegenschaften der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg)
1. | Allgemein
1.1. | Antragssteller (Planungsbüro/Bauausführender Betrieb):
1.2. | Bezeichnung der Baumaßnahme und des Objektes/Gebäudes/Fläche
1.3. | Bezeichnung der beigefügten Unterlagen/Lagepläne aus denen der Bereich,
wo die Erdarbeiten ausgeführt werden sollen, ersichtlich ist.
1.4. | Bauausführender Betrieb (Firmenname, Anschrift u.Tel.-Nr.):
Verantwortlicher Bauleiter:
l. | Tel.-Nr.
1.5. | Verantwortlicher Mitarbeiter der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, der bei Änderungen
der Bedingungen dieser Erlaubnis zu informieren ist:
Name:
Tel.-Nr.
Gebäude/Zi.-Nr.:
2. | Erlaubnis
2.1. | Leitungen im Bereich der Erdarbeiten vorhanden: |  |  |  | x | ja | nein
Handschachtung im Bereich der Leitungen erforderlich ! ! !
2.2. | Arten der vorhandenen Leitungen: |  |  | siehe Lageplan
2.3. | Zusätzlich einzuhaltende Sicherheitsmaßnahmen:
Die Belehrung der Mitarbeiter des bauausführenden Betriebes über den Inhalt dieses
Erlaubnisscheines hat schriftlich vor Arbeitsaufnahme zu erfolgen.
ACHTUNG !
Der Lageplan ist nach Beendigung der Bauarbeiten mit Eintragungen über die
ausgeführten Baumaßnahmen zurückzugeben. Sollte dies nicht erfolgen, wird
auf Kosten des bauausführenden Baubetriebes eine Vermessung durchgeführt.
2.4. | Wird trotz aller Sorgfalt eine Elektroleitung, wenn auch geringfügig, beschädigt, so ist unverzüglich
folgender verantwortlicher Mitarbeiter der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
zu benachrichtigen:
| Name: |  | Herr Mensing
| Tel.-Nr. |  | 67 11197 / 0170/5844969
| Gebäude/Zi.-Nr.: |  | 26 / K03
2.5. | Neu verlegte Leitungen sind in den übergebenen Unterlagen in ihrer tatsächlichen Lage
und/oder Tiefe einzutragen. Diese Unterlagen sind nach Abschluß der Arbeiten im Dezernat
Technik und Bauplanung; Abt. Bau- und Liegenschaftsangelegenheiten; Gebäude 43, Zimmer 203,
abzugeben.
2.6. | Der Erteilung dieses Schachtscheins lag die Übergabe der Leitungsbestandspläne/Leitungsauskunft
folgender Medienträger zugrunde:(MDCC,SWM,Telekom,MVB,Enercon,Eob,Avacon usw.)
keine zusätzlichen Leitungsbestandspläne vorgelegt
Der Erlaubnisschein ist gültig
| vom: |  | bis
|  | (Datum) |  | (Datum)
Magdeburg, den
|  |  | (Datum) |  |  | Dezernat Technik und Bauplanung
(Unterschrift)
Verlängerung
| vom: |  | bis
|  | (Datum) |  | (Datum)
Magdeburg, den
|  |  | (Datum) |  |  | Dezernat Technik
(Unterschrift)
Erlaubnisschein für Schachtarbeiten erhalten:
Verantwortlicher Bauleiter des bauausführenden Betriebes
|  | (Datum) |  | (Name in Druckschrift) |  |  | (Unterschrift)
Die Lage der Leitungen können den jeweils beigefügten Lageplänen entnommen werden. Lage und/oder Tiefe können sich durch bauliche Maßnahmen verändert haben.
Die tatsächliche Lage und/oder Tiefe im Baubereich ist durch fachgerechte Erkundungsmaßnahmen - z.B. Ortungsgeräte und Querschläge und Suchschachtungen - festzustellen. Generell gilt, die Trasse ist vor Baggereinsatz mit einem Kabelsuchgerät abzugehen.
Jeder bauausführende Betrieb hat mit dem Vorhandensein zusätzlicher Leitungen zu rechnen und die erforderliche Sorgfalt zu wahren.
Bei Erdarbeiten im Kreuzungs- und Näherungsbereich zu Leitungen - Mindestabstand von 2,00 m - ist nur offene Bauweise in Handschachtung zulässig. Maschinelle Arbeitsgeräte sowie spitze und scharfe Werkzeuge dürfen nicht verwendet werden.
Rohrvortriebs-, Bohr- und Rammarbeiten (Spundwände, Pfähle usw. ) sind bei Trassen-begehungen vor Ort mit dem leitenden Mitarbeiter der Abteilung bauliche Entwicklungs-planung der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg abzustimmen. Die Anwesenheit eines leitenden Mitarbeiters der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg auf der Baustelle entbindet den bauausführenden Betrieb nicht von seiner Verantwortung im Schadensfall.
Freigelegte Leitungen sind gegen jegliche Beschädigung (auch einfrieren und Isolationsschäden) zu schützen und gegen Lageveränderungen fachgerecht zu sichern.