## Geb 30 BIB Var 1
Gebäude 28 - Neubau Systembiologie
Ermittlung von Kop für Gebäude mit Gebäudeleittechnik (GA) mit reduziertem Baukostenanteil
Zahlenangaben aus Kostenberechung Muster 6 der HU-Bau für den Neubau
Gebäude niedrig ausgerüstet (< 30 % Verhältnis KG 400 /(KG 300 + Kg 400)) | [11 empty] | gen. HU-Bau | Kostenfeststellung
[5 empty] | Instandhaltung |  | Betreiben |  |  | KGR | Gegenstand | € | €
Lfd. Nr. | KGs | Wiederbeschaffungswert Wn in (€) |  | fin | (fin*W)/100=Kop | fb | (fb*W)/100=Kop | Anteil der KG
1 | 410 | Abwasser-, Wasser-, Gas- und Feuerlöschanlagen |  | 1.05 | 0 | 1.1 | 0 | #DIV/0! |  | 4xx | betriebtechnische Ausrüstung | 0 | 0
2 | 420 | Wärmeversorgungsanlagen |  | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | #DIV/0! |  | 410 | Abwasser, Wasseranlagen
3 | 430 | Lufttechnische Anlagen |  | 3.8 | 0 | 3.95 | 0 | #DIV/0! |  | 411 | Abwasseranlagen
4 | 440 | Starkstromanlagen |  | 1.6 | 0 | 1.65 | 0 | #DIV/0! |  | 412 | Wasseranlagen
5 | 450 | Fernmelde- und informationstechnische Anlagen |  | 0.95 | 0 | 1.05 | 0 | #DIV/0! |  | 414 | Sprinkleranlagen
6 | 460 | Förderanlagen |  | 2.5 | 0 | 2.6 | 0 | #DIV/0! |  | 420 | Wärmeversorgungsanlagen
7 | 471 | Küchentechnische Anlagen |  | 1.45 | 0 | 1.45 | 0 |  |  | 421 | Wärmeübergabestation
8 | 473 | Medienversorgungsanlagen |  | 1 | 0 | 1.1 | 0 | #DIV/0! |  | 422 | Wärmeverteilnetz
9 | 477 | Kältetechnische Anlagen |  | 1.35 | 0 | 2.1 | 0 | #DIV/0! |  | 423 | Heizkörper
10 | 478 | Abfallentsorgungsanlagen |  | 2.45 | 0 | 2.65 | 0 | #DIV/0! |  | 430 | Lufttechnische Anlagen
11 | 480 | Gebäudeautomation |  | 2.5 | 0 | 5.5 | 0 | #DIV/0! |  | 431 | Lüftungsanlagen
12 | 541 542 543 | Abwasser-, Wasser-, Gas- und Feuerlöschanlagen im Außenbereich |  | 1.4 | 0 | 1.45 | 0 | #DIV/0! |  | 432 | Teilklimaanlagen
13 | 544 545 | Wärmeversorgungs- und Lufttech- nische Anlagen im Außenbereich |  | 1.15 | 0 | 1.15 | 0 | #DIV/0! |  | 433 | Teilklimaanlagen
14 | 546 547 | Starkstrom-, Fernmelde- und informationstechnische Anlagen im Außenbereich |  | 1 | 0 | 1 | 0 | #DIV/0! |  | 435 | Kälteanlage
15 | 334 | Außentüren und -fenster |  | 1.15 | 0 | 1.15 | 0 | #DIV/0! |  | 440 | Starkstromanlagen
16 | 338 | Sonnenschutz |  | 1.15 | 0 | 1.15 | 0 | #DIV/0! |  | 441 | Hoch- und Mittelspannungsanlagen
17 | 344 | Innentüren und -fenster |  | 1.15 | 0 | 1.15 | 0 | #DIV/0! |  | 442 | Eigenstromversorgungsanlage
18 | 362 | Dachfenster, Dachöffnungen |  | 1.15 | 0 | 1.15 | 0 | #DIV/0! |  | 443 | Niederspannungsschaltanlage
19 | 330 340 | Sonstige |  | 1.15 | 0 | 1.15 | 0 | #DIV/0! |  | 444 | Niederspannungsinstallationen
|  | Summen | 0 | Kop= | 0 | Kop= | 0 | #DIV/0! |  | 445 | Beleuchtungsanlagen
[10 empty] | 446 | Blitzschutz- und Erdungsanlagen
| fin | Jahreskostenfaktor Instandhaltung |  | Wn | Wiederbeschaffungswert |  |  |  |  | 450 | Fernmelde- und informationstechn. Anl.
| fb | Jahreskostenfaktor Betreiben |  | Kop | Kosten für operative Aufgaben |  |  |  |  | 451 | Telekommunikationsanlage
[10 empty] | 452 | Such- und Signalanlagen
Gebäude 30 Neubau Universitätsbibliothek | [9 empty] | 453 | Zeitdienstanlage
Zusammenfassung der Personalbemessung nach AMEV Personalbemessung 2000 | [9 empty] | 454 | Elektroakustische Anlagen
[10 empty] | 455 | Fernsehantenne
[10 empty] | 456 | Gefahrenmelde- und Alarmanlagen
[6 empty] | Instandhaltung |  | Betreiben |  | 457 | Übertragungsnetze
| 1.0 | Kosten für operative | Kop | [6 empty] | 460 | Förderanlagen
|  | Aufgaben | [7 empty] | 461 | Aufzugsanlagen
[10 empty] | 480 | Gebäudeautomation
| 2.0 | Kosten für administrative | Kad | fad * Kop |  | 0 |  | 0 |  | 481 | Automationssysteme
|  | Aufgaben | [7 empty] | 482 | Leistungsteile
[10 empty] | 483 | Zentrale Einrichtungen
| 3.0 | Fremdkosten (Stand 2005) | Kf | [6 empty] | 489 | Sonstiges, Gebäudeautomation
[10 empty] | 490 | Sonstige Maßnahmen f. Techn. Anlagen
|  | Kosten im Kap. 0611 | [7 empty] | 494 | Abbruchmaßnahmen
[10 empty] | 499 | sonstige Maßnahmen
|  | Kosten im Kap. 2011 | [7 empty] | 500 | Außenanlagen
[10 empty] | 510 | Geländeflächen
| 4.0 | Wegekosten | Kweg | fweg * Kop |  | 0 |  | 0 |  | 511 | Geländebearbeitung
|  |  | fweg= 0,07 Gebäude auf dem Campus | [6 empty] | 512 | Vegetationstechnische Bodenbearbeitung
| 5.0 | Personalkostenäquivalent | Käqui | [6 empty] | 514 | Pflanzen
[10 empty] | 515 | Rasen
|  |  |  | Kop+Kad-Kf+Kweg | [5 empty] | 516 | Begrünung unterbauter Flächen
| 6.0 | Ermittlung der Stellenzahl | Ppers = | ------------------------- | [5 empty] | 517 | Wasserflächen
|  |  |  | Käqui | [5 empty] | 519 | Geländeflächen, sonstiges
[6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 520 | Befestigte Flächen
[10 empty] | 521 | Wege
| fin | Jahreskostenfaktor Instandhaltung |  | Kosten für administrative Aufgaben | [5 empty] | 522 | Straßen
| fb | Jahreskostenfaktor Betreiben | [7 empty] | 523 | Plätze, Höfe
| fad = 0,25 | Kostenfaktor für administrative Aufgaben |  | Für die Instandsetzung wären bei 100% Eigenleistung |  |  |  | #DIV/0! | VbE | 524 | Stellplätze
| fweg = 0,07 | Wegekostenfaktor |  | notwendig. | [5 empty] | 525 | Sportplatzflächen
|  |  |  | Für den Gebäudebetrieb sind |  | #DIV/0! | VbE notwendig. |  |  | 526 | Spielplatzflächen
[10 empty] | 527 | Gleisanlagen
[10 empty] | 529 | Befestigte Flächen, sonstiges
[10 empty] | 530 | Baukonstruktionen in Außenanlagen
[10 empty] | 531 | Einfriedungen
[10 empty] | 532 | Schutzkonstruktionen
[10 empty] | 533 | Mauern, Wände
[10 empty] | 534 | Rampen, Treppen, Tribünen
[10 empty] | 535 | Überdachungen
[10 empty] | 536 | Brücken, Stege
[10 empty] | 537 | Kanal- und Schachtbauanlagen
[10 empty] | 538 | Waserbauliche Anlagen
[10 empty] | 539 | Baukonstruktionen in Außenanlagen, sonst.
[10 empty] | 540 | Technische Anlagen in Außenanlagen
[10 empty] | 541 | Abwasseranlagen
[10 empty] | 542 | Wasseranlagen
[10 empty] | 543 | Gasanlagen
[10 empty] | 544 | Wärmeversorgungsanlagen
[10 empty] | 545 | Lufttechnische Anlagen
[10 empty] | 546 | Starkstromanlagen
[10 empty] | 547 | Fernmelde- u. informationstechn. Anlagen
[10 empty] | 548 | Nutzungsspezifische Anlagen
[10 empty] | 549 | Techn. Anlagen in Außenanlagen, sonst.
[10 empty] | 550 | Einbauten in Außenanlagen
[10 empty] | 300 | Bauwerk - Baukonstruktion
[10 empty] | 300 | Eventualposition
[10 empty] | 310 | Baugrube
[10 empty] | 311 | Baugruppenherstellung
[10 empty] | 312 | Baugrubenumschließung
[10 empty] | 313 | Wasserhaltung
[10 empty] | 319 | Baugrube, sonstiges
[10 empty] | 320 | Gründung
[10 empty] | 321 | Baugrundverbesserung
[10 empty] | 322 | Flachgründungen
[10 empty] | 323 | Tiefgründungen
[10 empty] | 324 | Unterboden, Bodenplatten
[10 empty] | 325 | Bodenbeläge
[10 empty] | 326 | Bauwerksabdichtungen
[10 empty] | 327 | Dränagen
[10 empty] | 329 | Gründung, sonstiges
[10 empty] | 330 | Außenwände
[10 empty] | 331 | Tragende Außenwände
[10 empty] | 332 | Nichttragende Außenwände
[10 empty] | 333 | Außenstützen
[10 empty] | 334 | Außentüren und -fenster
[10 empty] | 335 | Außenwandbekleidungen/außen
[10 empty] | 336 | Außenwandbekleidungen/innen
[10 empty] | 337 | Elementierte Außenwände
[10 empty] | 338 | Sonnenschutz
[10 empty] | 339 | Außenwände, sonstiges
[10 empty] | 340 | Innenwände
[10 empty] | 341 | Tragende Innenwände
[10 empty] | 342 | Nichtragende Innenwände
[10 empty] | 343 | Innenstützen
[10 empty] | 344 | Innentüren und -fenster
[10 empty] | 345 | Innenwandbekleidungen
[10 empty] | 346 | Elementierte Innenwände
[10 empty] | 349 | Innenwände/sonstiges
[10 empty] | 350 | Decken
[10 empty] | 351 | Deckenkonstruktionen
[10 empty] | 352 | Deckenbeläge
[10 empty] | 353 | Deckenbekleidungen
[10 empty] | 359 | Decken, sonstiges
[10 empty] | 360 | Dächer
[10 empty] | 361 | Dachkonstruktionen
[10 empty] | 362 | Dachfenster, Dachöffnungen
[10 empty] | 363 | Dachbeläge
[10 empty] | 364 | Dachbekleidungen
[10 empty] | 369 | Dächer, sonstiges
[10 empty] | 370 | Baukonstruktive Einbauten
[10 empty] | 371 | Allgemeine Einbauten
[10 empty] | 372 | Besondere Einbauten
[10 empty] | 379 | Baukonstruktive Einbauten, sonstige
[10 empty] | 390 | Sonstige Maßnahmen f. Baukonstruktion
[10 empty] | 391 | Baustelleneinrichtung
[10 empty] | 392 | Gerüste
[10 empty] | 393 | Sicherungsmaßnahmen
[10 empty] | 394 | Abbruchmaßnahmen
[10 empty] | 395 | Instandsetzungen
[10 empty] | 396 | Recycling, Zwischendeponierung, Entsorg.
[10 empty] | 397 | Schlechtwetterbau
[10 empty] | 398 | Zusätzliche Maßnahmen
[10 empty] | 399 | Sonstige Maßnahmen f. Baukonstruktion