Abteilung Betriebstechnik 	Anlage 2.0

Bescheinigung über die Freigabe bei Arbeiten in Bereichen mit automatischen Brandmeldern auf dem Campus (ohne FME)

Dieser Freigabeschein ist für alle Arbeiten im Sinne einer Instandhaltung, Renovierung, Rekonstruktion und Baumaßnahme erforderlich, welche z. B. bei Arbeiten mit offener Flamme, Staubentwicklung, Rauchentwicklung und Wärmeentwicklung stattfinden.

Es ist in jedem Fall eine Freigabe durch das Sachgebiet Kommunikationstechnik, Tel.: 67 18500 bzw. Fax: 67 11158 mindestens zwei Arbeitstage vor Arbeitsaufnahme zu beantragen. Sind keine automatischen Brandmelder vorhanden, entfallen die Ziffern 3 bis 6.

Bei Auslösen der Melder in diesem Bereich und der damit verbundenen Alarmierung der Feuerwehr dient diese Bescheinigung als Nachweis.

Die Kosten für den Feuerwehreinsatz werden bei Nichtbeachtung dieser Freigabebescheinigung dem Verursacher in Rechnung gestellt.

| 1. | Gebäude: Raum: Bereich: | 2. | Automatischer Brandmelder vorhanden/nicht vorhanden Abschaltung erforderlich : ja / nein Brandmelder-Nr. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Beginn der Arbeiten: Datum/Uhrzeit Firma Unterschrift (betriebsübliche Arbeitszeit von 7:00 bis 16:00 Uhr) | 4. | Freischaltung erfolgt am: Datum/Uhrzeit Durch: Name Unterschrift |
| 5. | Ende der Arbeiten: Datum/Uhrzeit Firma Unterschrift Rufnummer (Handy) | 6. | Zuschaltung erfolgt am: Datum/Uhrzeit Durch: Name Unterschrift |

Bitte beachten!!! Beantragung per Fax: 0391/ 67-11158

Abteilung Betriebstechnik	 Anlage 2.1

Bescheinigung über die Freigabe bei Arbeiten in Bereichen mit automatischen Brandmeldern für Haus 91 auf dem Campus Leipziger Straße 44

Dieser Freigabeschein ist für alle Arbeiten im Sinne einer Instandhaltung, Renovierung, Rekonstruktion und Baumaßnahme erforderlich, welche z. B. bei Arbeiten mit offener Flamme, Staubentwicklung, Rauchentwicklung und Wärmeentwicklung stattfinden.

Es ist in jedem Fall eine Freigabe durch das Sachgebiet Kommunikationstechnik, Tel.: 67 18500 bzw. Fax: 67 11158 und 17909 mindestens zwei Arbeitstage vor Arbeitsaufnahme zu beantragen. Sind keine automatischen Brandmelder vorhanden, entfallen die Ziffern 3 bis 6.

Bei Auslösen der Melder in diesem Bereich und der damit verbundenen Alarmierung der Feuerwehr dient diese Bescheinigung als Nachweis.

Die Kosten für den Feuerwehreinsatz werden bei Nichtbeachtung dieser Freigabebescheinigung dem Verursacher in Rechnung gestellt.

| 1. | Haus: 91, IBIO Raum: Bereich: Campus Leipziger Straße 44 | 2. | Automatischer Brandmelder vorhanden/nicht vorhanden Abschaltung erforderlich : ja / nein Brandmelder-Nr. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Beginn der Arbeiten: Datum/Uhrzeit Firma Unterschrift (betriebsübliche Arbeitszeit von 7:00 bis 16:00 Uhr) | 4. | Freischaltung erfolgt am: Datum/Uhrzeit Durch: Name Unterschrift |
| 5. | Ende der Arbeiten: Datum/Uhrzeit Firma Unterschrift Rufnummer (Handy) | 6. | Zuschaltung erfolgt am: Datum/Uhrzeit Durch: Name Unterschrift |

Bitte beachten!!! Beantragung per Fax: 0391/ 67-11158 und 0391/ 67-1790