ELA-Durchsagetexte sind immer mit dem UKD abzustimmen.

Mögliche im UKD verwendete ELA-Durchsagetexte:

1.

Achtung, Achtung, im Gebäude wird eine Technische Störung angezeigt. Weitere damit verbundene Schritte werden vom Personal eingeleitet.

Bitte bewahren Sie Ruhe und warten Sie auf weitere Informationen.

2.

Achtung, Achtung, in ihrem Bereich wurde ein Feuer festgestellt. Das Personal handelt nach dem Evakuierungsplan. Besucher und Gäste verlassen bitte das Gebäude über die gekennzeichneten Fluchtwege. Bitte bewahren sie Ruhe.

3.

Achtung, Achtung, die Untersuchung hat ergeben, dass es sich um einen Fehlalarm handelt. Der normale Betrieb geht weiter. Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit.

Selbstverständlich werden diese Texte auch in Englisch verwendet.