## Waschraum
Bauvorhaben:
Raumbuch Seite:
Raum-Nr.:
Ebene:
Bezeichnung: | Versorgungsraum
Abteilung:
300 Bauwerk - Baukonstruktion
Raum allgemein |  |  |  | KG 330 Außenwände |  |  |  | KG 340 Innenwände
KG 350 Decken |  |  |  | KG 370 Baukonstruktive Einbauten |  |  |  | KG 390 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktion
400 Bauwerk Technische Anlagen
410/473 Sanitär / Medien
Entwässerung |  |  |  | Wasserversorgung |  | Anschlusswert | Verbrauch | Gasversorgung
a) Abwasser Normal |  |  |  | Trinkwasser kalt |  |  |  |  | Art | Anschlusswert | Verbrauch
b) Laborabwasser |  |  |  | Trinkwasser warm
Laborwasser kalt
Laborwasser warm
c) aufbereitetes Wasser
für c) Spezifikation
Versorg. zentral /dezentral
Druckluft |  |  |  | Sanitärobjekte |  |  |  | sonstiges
- Anschlusswert |  |  | l/min bei 3 bar
- Verbrauch |  |  | l/min
- Entnahmestellen |  |  | Stk. | Handwaschbecken |  |  |  | Desinfektionsmittel-, Handwaschmittel- und Einmalhandtuchspender
- Gleichzeitigkeit |  |  | % |  |  |  |  | Abwurfbehälter
- Druck |  |  | bar |  |  |  |  | Abstellflächen
- Spezifikation | [7 empty] | Spiegel
Versorg. zentral /dezentral | [7 empty] | Handtuchhalter
420/430 Heizung, Lüftung, Klima, Kälte
- Raumtemperatur |  |  |  | - relative Feuchte |  |  |  | - Luftwechsel
besond. Anforderungen |  |  |  | besond. Anf. |  |  |  | nach DIN/VDI
wenn ja: |  |  | °C | wenn ja: |  |  | %r.F | bes. Anforderung |  |  | LW/h
zul.Toleranz +/- |  |  | K | zul.Toleranz +/- |  |  | %r.F
Raumtemperatur bei Außentemperatur über 32°C auf 6 K unter Außentemperatur temperieren |  |  |  | - gefährliche Arbeitsstoffe |  |  |  | - Luftmenge regelbar Grundlüftung/100% je nach Erfordernis
wenn ja:
- Wärmeabgabe aller Geräte |  |  |  | - Gerätekühlung m. Kühlwasser |  |  |  | sonstiges
an die Raumluft |  |  | kW | Druck/ bar | Temp. | kW | +/-K | Heizkörper in Hygieneausführung
Gleichzeitigkeit |  |  | %
440/450 Starkstromanlagen / Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen
- Beleuchtung |  |  |  | - Steckdosen |  |  |  | - direkt angeschl. Geräte
nach DIN/ASR |  | Allgemein | 100 lx | Anzahl Stk |  |  |  | Bezeichnung |  | Stk. | KVA / V
bes. Anford. |  | Untersuchung | 300 lx | Nennsp. V
|  | Lesen | 300 lx | Nennstr. A
|  | Übersichtslicht | 5 lx | USV ZSV (x)
Bildschirmarbeitspl. |  |  |  | NEA SV (x)
Sonderleuchten |  | keine
feste Arbeitsplatzleuchten an jedem Arbeitsplatz | [7 empty] | - Gleichzeitigkeit aller
Sicherheitsbeleuchtung USV nach Erfordernis im Brandschutzgutachten entspr. DIN VDE 0100-710 |  |  |  | - örtliche USV-Anlage |  |  |  | Stromverbraucher |  | siehe Erläuterung
[5 empty] | falls ja: |  | kVA
- TK-Anlage |  |  |  | - Datennetz |  |  |  | - Brandmeldeanlage
Tischapparate / DECT |  |  | Stk. | Datenanschl.(Doppelport) |  |  | Stk. | - Einbruchmeldeanlage
Wandapparate |  |  | Stk. |  |  |  |  | - Zutrittkontrolle
Chefanlage |  |  | Stk. |  |  |  |  | - Patienten TV
Rufanlage |  |  | Stk. |  |  |  |  | sonstiges
480 Gebäudeautomation
- Raumdruck |  |  |  | - Steuerung Lüftung/Klima |  |  |  | - Störmeldungen
Überdruck |  |  | Pa |  |  | vom Raum | über GLT | vom Raum
Unterdruck |  |  | Pa | Feuchte |  |  |  | von Geräten
Überwachung im Raum |  |  |  | Temperatur
Druck
Nachtabsenkung
474 Labortechnische Anlagen
Sicherheitsschränke |  | Stk. | Vab m³/h | - Laborabzüge |  |  |  | - Einrichtungsgegenstände |  | Stk.
Gasflaschenschrank 4 Flaschen |  |  |  | Stk. | Abmessung LxBxH |  | Vab m³/h | Labortisch fest wandständig
Sicherheitsschrank | [7 empty] | Labortisch mit Spülbecken
Chemikalienschrank | [7 empty] | Labortisch fest Mitteltisch
Abzugsunterschrank |  |  |  | - Sonderabzüge |  |  |  | Labortisch rollbar
Giftschrank |  |  |  | Stk. | Abmessung LxBxH |  | Vab m³/h | Unterschrank auf Sockel
Erste Hilfe Schrank | [7 empty] | Unterschrank rollbar
Medienzelle
Medienampel
|  |  |  | - Arbeitsplatzabsaugungen |  |  |  | Hängeschränke
|  |  |  | Stk. | Abmessung LxBxH |  | Vab m³/h | Gerätesschränke
Einbaugeräte |  | Stk. |  | Großgeräte |  | Stk. |  | sonstiges
Laborglaspülmasschine |  |  |  | Kühlschrank Standgerät
Unterbaukühlschrank |  |  |  | Gefrierschrank Standgerät |  |  |  | Sauerstoffmangelanzeige
Unterbaugefrierschrank |  |  |  | Ultratiefkühlschrank |  |  |  | Gaswarnanlage
Vakuumpumpe |  |  |  | CO2-Brutschrank
Sicherheitswerkbank
weitere Hinweise