## Parameter
1 | Firma
2 | Ansprechpartner
3 | Telefon
4 | eMail
5 | Angebotsnummer
6 | Angebot vom
| Firma | 0
Pos.Nr. | Titel / Kurztext / Parameter | Gewähr-leistungs- werte | Vorgabe Planer | Angaben Bieter | Einheit | Bemerkung
01 | Station-Bauteil
01.02 | Bauhülle
01.02.0020 | Betonraumzelle
| Lichte Innenmaße (BxLxH): |  | 2780x8780x3200 |  | mm
| Außenmaße (BxLxH): |  | 2980x8980x3340 |  | mm
Typ:
| Fabrikat: |  | Betonbau GmbH & Co. KG
01.02.0100 | Ständefußboden
Typ:
Fabrikat:
01.06 | Eigenbedarf
01.06.0010 | Kleinverteiler
| Schaltschrankhöhe: |  |  |  | mm
| Schaltschranktiefe: |  |  |  | mm
| Schaltschrankbreite: |  |  |  | mm
| Typ: |  | AT62R5
| Fabrikat: |  | ABB Striebel & John
02 | Schaltanlagen / Transformatoren
02.01 | 20-kV-Schaltanlage
| zul. Umgebungstemperatur |  |  |  | °C
| relative Luftfeuchte |  |  |  | %
| überschlägige Größe der Druckentlastungsöffnungen |  |  |  | m²
| Farbgebung RAL |  | 7035
| Typ Schaltanlage |  | W24-801121
| Fabrikat Schaltanlage |  | Driescher Moosburg
| Bemessungsspannung Ur: |  | 24 |  | kV
| Betriebsspannung UB: |  | 10 (20) |  | kV
| Bemessungs-Kurzzeit-Stehwechselspannung Ud |  | 50 |  | kV
| Bemessungs-Stehblitzstoßspannung Up |  | 125 |  | kV
| Bemessungs-Kurzzeitstrom Ik |  | 20/1 |  | kA/s
| Ringkabel-Abzweige |  | 610 |  | A
| Leistungsschalterabzweige |  | 630 |  | A
| Transformatorabzweige |  | 630 |  | A
| Bemessungs-Netzlast-Ausschaltstrom Iload |  |  |  | A
| Bemsssungs-Leitungsring-Ausschaltstrom Iloop |  |  |  | A
| Bemessungs-Kabelausschaltstrom Icc |  |  |  | A
| Bemessungs-Freileitungsausschaltstrom Ilc |  |  |  | A
| Bemessungs-Kurzschlusseinschaltstrom Ima: |  |  |  | A
| Bemessungs-Erdschlussausschaltstrom Ief1 |  |  |  | A
| Bemessungs-Kabelausschaltstrom Ief2 unter Erdschluss-Bedingungen |  |  |  | A
02.01.0010 | =K02: Kabelabgangsfeld 20kV
| Schaltfeldhöhe ohne Niederspannungsschrank |  |  |  | mm
| Schaltfeldhöhe mit Niederspannungsschrank |  |  |  | mm
| Schaltfeldbreite |  |  |  | mm
| Schaltfeldtiefe |  |  |  | mm
| Schaltfeldgewicht |  |  |  | kg
Typ
02.01.0020 | =K03: Übegabe Leistungsschalterfeld
| Schaltfeldhöhe ohne Niederspannungsschrank |  |  |  | mm
| Schaltfeldhöhe mit Niederspannungsschrank |  |  |  | mm
| Schaltfeldbreite |  |  |  | mm
| Schaltfeldtiefe |  |  |  | mm
| Schaltfeldgewicht |  |  |  | kg
Typ
02.01.0030 | =K04: Messfeld
| Schaltfeldhöhe ohne Niederspannungsschrank |  |  |  | mm
| Schaltfeldhöhe mit Niederspannungsschrank |  |  |  | mm
| Schaltfeldbreite |  |  |  | mm
| Schaltfeldtiefe |  |  |  | mm
| Schaltfeldgewicht |  |  |  | kg
Typ
02.01.0040 | =K05 / =K06: Generator / Trafoanschlussfeld
| Schaltfeldhöhe ohne Niederspannungsschrank |  |  |  | mm
| Schaltfeldhöhe mit Niederspannungsschrank |  |  |  | mm
| Schaltfeldbreite |  |  |  | mm
| Schaltfeldtiefe |  |  |  | mm
| Schaltfeldgewicht |  |  |  | kg
Typ
02.01.0050 | =K07: Trafofeld
| Schaltfeldhöhe ohne Niederspannungsschrank |  |  |  | mm
| Schaltfeldhöhe mit Niederspannungsschrank |  |  |  | mm
| Schaltfeldbreite |  |  |  | mm
| Schaltfeldtiefe |  |  |  | mm
| Schaltfeldgewicht |  |  |  | kg
Typ
02.03 | DC-Anlage
02.03.0010 | Gleichstromversorgung
| Eingangsspannung |  | 400 |  | V
| Ausgangsspannung |  | 24 |  | V
| Ladespannung |  | 26,5 |  | V
| Gerätestrom |  | 30 |  | A
| Schrankabmessung (HxBxT) |  | 1800x800x800 |  | mm
| Typ: |  | D 400 G 24 / 30
| Fabrikat: |  | EET Elektro-Energie-Technik GmbH
02.03.0020 | Stationäre Batterie
| Nennspannung |  | 24 |  | V
| Nennkapazität |  |  |  | Ah
| Gesamtzellenanzahl |  |  |  | V
| Schrankabmessung (HxBxT) |  |  |  | mm
| Typ: |  | Typ 6V 4 OPzS
| Fabrikat: |  | Hoppecke
02.04 | Zählung
02.04.0010 | Zählerschrank
| Schrankabmessung (HxBxT) |  |  |  | mm
| Typ: |  | ZS 800 x 800
| Fabrikat: |  | Deppe
02.04 | Transformatoren
02.04.0010 | Transformator 800 kVA
| Nennleistung |  | 800 |  | kVA
| Erwärmung Wicklungen max. |  |  |  | °C
Lage der OS-Anschlüsse
| Anschluss-Ausführung OS |  | Kabelanschluss
| Lage der US-Anschlüsse |  | oben
| Oberspannung |  | 10 (20) |  | kV
| Unterspannung |  | 0,4 |  | kV
| Leerlaufverluste |  |  |  | kW
| Kurzschlussverluste bei 75 °C Bemessungsleistung |  |  |  | kW
| Kurzschlussverluste bei 120 °C Bemessungsleistung |  |  |  | kW
| Tolleranzen Verluste Po/Pk |  |  |  | %
| Kurzschlussspannung Bemessungsleistung und Mittelstellung |  | 6 |  | %
Wicklungsaufbau OS
Wicklungsaufbau US
| Schallleistungspegel LW(A) |  |  |  | dB(A)
| Schalldruckpegel LP(A) in 1 m Abstand |  |  |  | dB(A)
| Abmessungen (LxBxH) |  |  |  | mm
| Gesamtgewicht |  |  |  | kg
Typ
| Fabrikat |  | Siemens, SGB, Schneider electric
02.04.0020 | Transformator 630 kVA
| Nennleistung |  | 630 |  | kVA
| Erwärmung Wicklungen max. |  |  |  | °C
Lage der OS-Anschlüsse
| Anschluss-Ausführung OS |  | Kabelanschluss
| Lage der US-Anschlüsse |  | oben
| Oberspannung |  | 10 (20) |  | kV
| Unterspannung |  | 0,4 |  | kV
| Leerlaufverluste |  |  |  | kW
| Kurzschlussverluste bei 75 °C Bemessungsleistung |  |  |  | kW
| Kurzschlussverluste bei 120 °C Bemessungsleistung |  |  |  | kW
| Tolleranzen Verluste Po/Pk |  |  |  | %
| Kurzschlussspannung Bemessungsleistung und Mittelstellung |  | 6 |  | %
Wicklungsaufbau OS
Wicklungsaufbau US
| Schallleistungspegel LW(A) |  |  |  | dB(A)
| Schalldruckpegel LP(A) in 1 m Abstand |  |  |  | dB(A)
| Abmessungen (LxBxH) |  |  |  | mm
| Gesamtgewicht |  |  |  | kg
Typ
| Fabrikat |  | Siemens, SGB, Schneider electric
02.07 | Niederspannungshauptverteilung
AV-Teil
| Nennspannung |  | 400 |  | V
| Nennfrequenz |  | 50 |  | Hz
| Nennstrom |  | 1000 |  | A
| unbeeinflusster Kurzschlussstrom |  | 30 |  | kA/1s
| Schaltanlagenhöhe mit Sockel |  |  |  | mm
| Schaltanlagentiefe |  |  |  | mm
| Schaltanlagenbreite insgesamt |  |  |  | mm
| Anzahl der Schaltfelder |  |  |  | Stück
Farbgebung RAL
Typ
Fabrikat
SV-Teil
| Nennspannung |  | 400 |  | V
| Nennfrequenz |  | 50 |  | Hz
| Nennstrom |  | 800 |  | A
| unbeeinflusster Kurzschlussstrom |  |  |  | kA
| Schaltanlagenhöhe mit Sockel |  |  |  | mm
| Schaltanlagentiefe |  |  |  | mm
| Schaltanlagenbreite insgesamt |  |  |  | mm
| Anzahl der Schaltfelder |  |  |  | Stück
Farbgebung RAL
Typ
Fabrikat
02.08 | Doppelboden
Typ
| Fabrikat |  | MERO