## Beraterleistung 2.1
2.1 Beratung Trinkwasser - Trinkwasseraufbereitungsanlage (TWA) Zeigerheim sowie angeschlossene Netze
Beratung zu technologischen und trinkwasserhygienischen Fragen
Beraterleistung (Stunden zirka): | 100
Stundensätze: | EURO
Laborleiter
Ingenieur/Naturwissenschaftler
Laborant/Techniker
sonstige
Gesamtkosten (netto) Beratung | 0

## TS Scheibe-Alsbach 2.2
2.2 Talsperre Scheibe-Alsbach (TS SA) - Messprogramm Routine
Hinweis: TFW führt 14-tägig Vor-Ort-Messungen an Zuflüssen und im Tiefenprofil durch
Bezeichnung Analysentyp | Nr Typ | Tiefe | TFW-MS Nr. | Messstelle | pro Jahr |  |  | Anmerkungen
[5 empty] | Häufigkeit | Einzelpreis | Gesamtpreis
Zuflüsse
Zufluss Bakt. + Nährst. | U100 | 0 m | 600403 | TS SA ZUL Schwarza | 6 |  | 0 | alle 1/6 Jahres-MQ
Zufluss Bakt. + Nährst. | U100 | 0 m | 600503 | TS SA ZUL Lager | 6 |  | 0 | alle 1/6 Jahres-MQ
Vor-Ort | S100 | 0 m | 600403 | TS SA ZUL Schwarza | 6 |  | 0 | alle 1/6 Jahres-MQ
Vor-Ort | S100 | 0 m | 600503 | TS SA ZUL Lager | 6 |  | 0 | alle 1/6 Jahres-MQ
Nährstoffe | U210 | 0 m | 600403 | TS SA ZUL Schwarza | 24 |  | 0 | 14tägig
Nährstoffe | U210 | 0 m | 600503 | TS SA ZUL Lager | 24 |  | 0 | 14tägig
Fahrt- und Probenahmekosten |  |  |  | Zuflüsse | 24 |  | 0
Bezeichnung Analysentyp | Nr Typ | Tiefe | TFW-MS Nr. | Messstelle | pro Jahr
[5 empty] | Häufigkeit | Einzelpreis | Gesamtpreis | Anmerkungen
Talsperre
Profil Nährst.+Chlorophyll | U200 | 0 m | 600101 | TS SA WK Boje5 | 10 |  | 0 | bei Eisbedeckung März bis Dez.
Profil Nährst.+Chlorophyll | U200 | 2 m | 600101 | TS SA WK Boje5 | 10 |  | 0 | bei Eisbedeckung März bis Dez.
Profil Nährst.+Chlorophyll | U200 | 5 m | 600101 | TS SA WK Boje5 | 10 |  | 0 | bei Eisbedeckung März bis Dez.
Profil Nährst.+Chlorophyll | U200 | 10 m | 600101 | TS SA WK Boje5 | 10 |  | 0 | bei Eisbedeckung März bis Dez.
Profil Nährst.+Chlorophyll | U200 | 15 m | 600101 | TS SA WK Boje5 | 10 |  | 0 | bei Eisbedeckung März bis Dez.
Profil Nährst.+Chlorophyll | U200 | Tiefenprofil über Grund | 600101 | TS SA WK Boje5 | 10 |  | 0 | bei Eisbedeckung März bis Dez.
Phytoplankton | U201o | 2 m | 600101 | TS SA WK Boje5 | 10 |  | 0 | bei Eisbedeckung März bis Dez.
Phytoplankton | U201o | Entnahmehöhe in Sperre | 600101 | TS SA WK Boje6 | 10 |  | 0 | bei Eisbedeckung März bis Dez.
Phytoplankton + Chlorophyll | U 207o | Mischprobe 0-20m | 600201 | TS SA MP Boje 0-Grund | 10 |  | 0 | bei Eisbedeckung März bis Dez.
Zooplankton | U 202 CSI | Summenprobe bis Grund | 600201 | TS SA MP Boje 0-Grund | 10 |  | 0 | bei Eisbedeckung März bis Dez.
Rücklösung Metalle | U204 | 10 m | 600101 | TS SA WK Boje5 | 10 |  | 0 | bei Eisbedeckung März bis Dez.
Rücklösung Metalle | U204 | 15 m | 600101 | TS SA WK Boje5 | 10 |  | 0 | bei Eisbedeckung März bis Dez.
Rücklösung Metalle | U204 | Tiefenprofil über Grund | 600101 | TS SA WK Boje6 | 10 |  | 0 | bei Eisbedeckung März bis Dez.
Umwelt - Abgabe | U 205 | 0 m | 600704 | TS SA ABL Wildbett | 12 |  | 0
Rohwasser
Limnol. Rohlwasserkontrolle | P206o | 0 m | 600302 | TS SA Rohwasser | 12 |  | 0
Mikrobiol. Rohwasserkontrolle | P100 | 0 m | 600302 | TS SA Rohwasser | 12 |  | 0
Vollanalyse | T 493 | 0 m | 600302 | TS SA Rohwasser | 2 |  | 0 | Januar + April
somatische Coliphagen | U 217 | 0 m | 600302 | TS SA Rohwasser | 2 |  | 0 | Januar + April
ThürRohwEKVO Standard | U215 | 0 m | 600302 | TS SA Rohwasser | 2 |  | 0
ThürRohwEKVO Spezifisch | U216 | 0 m | 600302 | TS SA Rohwasser | 2 |  | 0
Fahrt- und Probenahmekosten |  |  |  | Talsperre und Rohwasser | 12 |  | 0
Gesamtsumme (netto) TS Scheibe-Alsbach: | [6 empty] | 0

## TS ZR & TS WD 2.3; 2.4
2.3 Talsperre Zeulenroda (TS ZR) - Messprogramm Routine
Hinweis: TFW führt monatlich Vor-Ort-Messungen an Zuflüssen und im Tiefenprofil durch
Bezeichnung Analysentyp | Nr Typ | Tiefe | TFW-MS Nr. | Messstelle | pro Jahr |  |  | Anmerkung
[5 empty] | Häufigkeit | Einzelpreis | Gesamtpreis
Talsperre
Nährst.+Chlorophyll | U 200 | Summenprobe OF bis Grund | 4300201 | TS ZR MP Turm 0-Grund | 6 |  | 0 | Mai bis Oktober monatlich
Zooplankton | U202CSI | Summenprobe OF bis Grund | 4300201 | TS ZR MP Turm 0-Grund | 6 |  | 0
Fahrtkosten und Probenamekosten |  |  |  | Talsperre | 6 |  | 0
Gesamtsumme (netto) TS Zeulenroda: | [6 empty] | 0
2.4 Talsperre Weida (TS Wd)
Hinweis: TFW führt Vor-Ort-Messungen an Zuflüssen und im Tiefenprofil durch
Bezeichnung Analysentyp | Nr Typ | Tiefe | TFW-MS Nr. | Messstelle | pro Jahr
[5 empty] | Häufigkeit | Einzelpreis | Gesamtpreis | Anmerkungen
Talsperre
Nährst.+Chlorophyll | U 200 | Summenprobe OF bis Grund | 1200201 | TS Wd MP Mauer | 0 |  | 0 | Mai bis Oktober monatlich | Mai - Okt. monatlich
Zooplankton | U202CSI | Summenprobe OF bis Grund | 1200201 | TS Wd MP Mauer | 0 |  | 0 |  | Mai - Okt. monatlich
Fahrtkosten und Probenamekosten |  |  |  | Talsperre | 0 |  | 0
Gesamtsumme (netto) TS Weida: | [6 empty] | 0
Note on B8: Hartmut Willmitzer: ab April 2010 CSI 1,0 mm, 100er-Netz
Note on A20: Hartmut Willmitzer:

## Netz 2.5
2.5. Verbundwasserversorgung Ostthüringen - Netzproben
|  |  | Pflicht TrinkwVO |  |  |  | betrieblich zusätzlich
Trivialname | Messstellenbezeichnung | TFW-MS Nr. | Gruppe A | Gruppe B |  |  | Gruppe A kurz | Chemie | Gr. B kurz | Kreis
|  |  | T134 | T214 | T127 + T136 | T135 + T137 | T119 kurz nur Mbi | T111 | T201 |  | P108
Uhlstädt | FWL A BW/AB/Ü AA2 Rudolstadt/Uhlstädt | 780 7707 | 4 | 1 | 6 |  | 13 | 1 | 2 | SLF
Orlamünde | FWL A BW/AB/Ü AA5 Orlamünde | 780 8107 | 4 | 1 | 6 |  | 13 | 1 | 2 | SHK
PW Weira | FWL C SB/PW Weira Ablauf SB1 | 7806607 | 2 |  | 6 |  | 13 | 1 | 2 | SOK
HB Schleiz | FWL 7a/5b BW/KN/Ü vor HB Schleiz Ablauf | 1207507 | 2 | 1 |  |  | 12 |  | 2
Ü Pösneck | FWL C BW/AB/Ü CA8 Nimritz HB Griebse | 7806407 | 1 |  | 2 |  | 24
HB Weirarer W. | FWL C HB Weiraer Wald Abgabe Pößneck | 780 6907 | 1 |  |  |  | 18
HB Hirschraufe | FWL 8 HB Hirschraufe Ablauf | 120 6507 | 1 |  | 2 |  | 24
BW 12 Triptis | FWL B BW/AB/Ü BA12 Triptis | 7807407 | 1 |  | 2 |  | 24
KN Dörtendorf | FWL 1 BW/KN/PW/AB/Ü Dörtendorf Ausg FWL1 *) | 1225107 | 4 | 1 | 6 |  | 39 | 1 | 2 | GRZ und *) Referenz für Z
HB Schöne H. | FWL 2 HB Schöne Höhe Ablauf | 121 0007 | 4 | 1 | 6 |  | 39 | 1 | 2
HB Saitz | FWL 1a HB Staitz FWL1a Ablauf | 120 6907 | 4 | 1 | 6 |  | 39 | 1 | 2
HB Linda | FWL 3 HB Linda Abgang *) | 120 4507 |  |  | 2 |  | 22 |  | 2
PW Trünzig | FWL 3 PW Trünzig | 1226207 |  |  | 2 |  | 22 |  | 2
HB Auma | FWL 5a HB Auma Abgang Süd | 120 5307 |  |  | 2 |  | 22 |  | 2
KN Großdraxd. | FWL 1 Netzknoten Großdraxdorf Ablauf | 1204307 |  |  | 2 |  | 24
HB Hoschkau | FWL 5a HB Hoschkau | 1205407 |  |  |  |  | 24 |  | 2
KN Hohenöls. | FWL 1 Netzknoten Hohenölsen Zulauf | 120 4107 |  |  | 2 |  | 24
BW Wellsdorf | FWL 6 BW/AB/Ü Wellsdorf Abgabe | 120 6107 |  |  | 2 |  | 22 |  | 2
HB Gommla | FWL 4a HB Gommla Ablauf | 120 5607 |  |  | 2 |  | 22 |  | 2
HB Ernsee | FWL 1a HB Ernsee Ablauf | 1206407 | 4 | 1 | 6 |  | 13 | 1 | 2 | G
BW Weißig | FWL 1a BW/AB/Ü Weißig Zulauf | 1205807 |  |  | 2 |  | 24
HB Tränitz | FWL 1 HB Thränitz Ablauf | 1204407 | 4 | 1 | 6 |  | 13 | 1 | 2
BW Wachtst. | FWL 1b BW/AB/Ü 340 Wachtstange Ablauf | 1224507 | 4 | 1 | 6 | 2 | 13 | 1 | 2 | ABG
| Behälterreinigungen | [9 empty] | 30
| Anzahl der Probenahme (Summe) |  | 40 | 9 | 76 | 2 | 503 | 9 | 32 |  | 30
Einzelpreis Analytik
| Gesamtpreis Analytik |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Einzelpreis Probenahme+Fahrtkosten
| Gesamtpreis Probenahme+Fahrtkosten |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Gesamtpreis (netto) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Gesamtkosten (netto) Netzproben Ost | [9 empty] | 0

## TS LeibisLichte 2.6
2.6 Talsperre Leibis/Lichte (TSL/L) - Messprogramm Routine
Hinweis: TFW führt 14-tägig Vor-Ort-Messungen an Zuflüssen und im Tiefenprofil durch
Bezeichnung Analysentyp | Nr Typ | Tiefe | TFW-MS Nr. | Messstelle | pro Jahr |  |  | Anmerkung
[5 empty] | Häufigkeit | Einzelpreis | Gesamtpreis
Zuflüsse
Zufluss Bakt. + Nährst. | U100 | 0 m | 7813201 | VS DB WK Überlauf | 12 |  | 0
Weitere - siehe Routineprogramm VS Deesbach / Leibis/Lichte - Trinkwasser
Bezeichnung Analysentyp | Nr Typ | Tiefe | TFW-MS Nr. | Messstelle | pro Jahr |  |  | Anmerkung
[5 empty] | Häufigkeit | Einzelpreis | Gesamtpreis
Talsperre Leibis/Lichte
Profil Nährst.+ Chlorophyll | U200 | 0 m | 7812801 | TS L/L WK Boje20 | 9 |  | 0 | monatlich April bis Dezember (Stagnation)
Profil Nährst.+ Chlorophyll | U200 | 5 m | 7812801 | TS L/L WK Boje20 | 9 |  | 0 | monatlich April bis Dezember (Stagnation)
Profil Nährst.+ Chlorophyll | U200 | 10 m | 7812801 | TS L/L WK Boje20 | 9 |  | 0 | monatlich April bis Dezember (Stagnation)
Profil Nährst.+ Chlorophyll | U200 | 15 m | 7812801 | TS L/L WK Boje20 | 9 |  | 0 | monatlich April bis Dezember (Stagnation)
Profil Nährst.+ Chlorophyll | U200 | 20 m | 7812801 | TS L/L WK Boje20 | 8 |  | 0 | monatlich Mai bis Dezember
Profil Nährst.+ Chlorophyll | U200 | 25 m | 7812801 | TS L/L WK Boje20 | 8 |  | 0 | monatlich Mai bis Dezember
Profil Nährst.+ Chlorophyll | U200 | 30 m | 7812801 | TS L/L WK Boje20 | 8 |  | 0 | monatlich Mai bis Dezember
Profil Nährst.+ Chlorophyll | U200 | 35 m | 7812801 | TS L/L WK Boje20 | 8 |  | 0 | monatlich Mai bis Dezember
Profil Nährst.+ Chlorophyll | U200 | 45 m | 7812801 | TS L/L WK Boje20 | 8 |  | 0 | monatlich Mai bis Dezember
Profil Nährst.+ Chlorophyll | U200 | 50 m | 7812801 | TS L/L WK Boje20 | 8 |  | 0 | monatlich Mai bis Dezember
Profil Nährst.+ Chlorophyll | U200 | 55 m | 7812801 | TS L/L WK Boje20 | 8 |  | 0 | monatlich Mai bis Dezember
Profil Nährst.+ Chlorophyll | U200 | 60 m | 7812801 | TS LL WK Boje20 | 8 |  | 0 | monatlich Mai bis Dezember
Nährst.+ Chlorophyll | U200 | 0-Grund | 7812901 | Mischprobe | 3 |  | 0 | Januar, Februar, März
Phytoplankton | U207 | 0-Grund | 7813001 | TS L/L MP Boje 0-20m | 12 |  | 0 | monatlich
Phytoplankton | U201e | 0 m | 7814302 | TS L/L ROH ET1-430 | 9 |  | 0 | monatlich April bis Dezember
Phytoplankton | U201e | 0 m | 7814202 | TS L/L ROH ET2-420 | 9 |  | 0 | monatlich April bis Dezember
Phytoplankton | U201e | 0 m | 7814102 | TS L/L ROH ET3-405 | 8 |  | 0 | monatlich Mai bis Dezember
Fortsetzung TS Leibis/Lichte
Phytoplankton | U201e | 0 m | 7813902 | TS L/L ROH ET5-375 | 8 |  | 0 | monatlich Mai bis Dezember
Mikrobiol. Rohwasserkontrolle | P100 | 0 m | 7814702 | TS L/L ROH Schieberhaus RWE rechts | 0 |  | 0
Profil Nährst.+ Chlorophyll | U200 | 0 m | 7814702 | TS LL ROH Schieberhaus RWE rechts | 12 |  | 0
Bakt.belastetes Rohwasser | P102 | 0 m | 7814702 | TS LL ROH Schieberhaus RWE rechts | 12 |  | 0
Phytoplankton | U201e | 0 m | 7814702 | TS LL ROH Schieberhaus RWE rechts | 12 |  | 0
Rücklösung Metalle | U204 | 0 m | 7814702 | TS LL ROH Schieberhaus RWE rechts | 12 |  | 0
Zooplankton | U202 CSI | MP | 7812901 | TS L/L MP Boje 0-Grund | 9 |  | 0 | monatlich April bis Dezember
Rücklösung Metalle+gelöste | U214 | 30 m | 7812801 | TS L/L WK Boje20 | 8 |  | 0 | 14-tägig September bis Dezember
Rücklösung Metalle+gelöste | U214 | 35 m | 7812801 | TS L/L WK Boje20 | 8 |  | 0 | 14-tägig September bis Dezember
Rücklösung Metalle+gelöste | U214 | 40 m | 7812801 | TS L/L WK Boje20 | 8 |  | 0 | 14-tägig September bis Dezember
Rücklösung Metalle+gelöste | U214 | 45 m | 7812801 | TS L/L WK Boje20 | 8 |  | 0 | 14-tägig September bis Dezember
Rücklösung Metalle+gelöste | U214 | 50 m | 7812801 | TS L/L WK Boje20 | 8 |  | 0 | 14-tägig September bis Dezember
Rücklösung Metalle+gelöste | U214 | 55 m | 7812801 | TS L/L WK Boje20 | 8 |  | 0 | 14-tägig September bis Dezember
Rücklösung Metalle+gelöste | U214 | 60 m | 7812801 | TS L/L WK Boje20 | 8 |  | 0 | 14-tägig September bis Dezember
Rücklösung Metalle+gelöste | U214 | 65 m | 7812801 | TS L/L WK Boje20 | 8 |  | 0 | 14-tägig September bis Dezember
Rücklösung Metalle+gelöste | U214 | 70 m | 7812801 | TS L/L WK Boje20 | 8 |  | 0 | 14-tägig September bis Dezember
Rücklösung Metalle+gelöste | U214 | 75 m | 7812801 | TS L/L WK Boje20 | 8 |  | 0 | 14-tägig September bis Dezember
Rücklösung Metalle+gelöste | U214 | 80 m | 7812801 | TS L/L WK Boje20 | 8 |  | 0 | 14-tägig September bis Dezember
Rücklösung Metalle+gelöste | U214 | 85 m | 7812801 | TS L/L WK Boje20 | 8 |  | 0 | 14-tägig September bis Dezember
Umwelt - Abgabe | U 205 | 0 m | 7813104 | TS L/L ABL Abgabe | 12 |  | 0 | monatlich
Fahrt- und Probenahmekosten |  |  |  | Talsperre | 16 |  | 0
Gesamtsumme (netto) Talsperre Leibis/Lichte | [6 empty] | 0

## VS Deesb+LeibisTrinkwasser 2.7
2.7 Vorsperre Deesbach (VS DB) und Talsperre Leibis/Lichte (TS L/L) - Trinkwassergewinnung
Bezeichnung Analysentyp | Nr Typ | Tiefe | TFW-MS Nr. | Messstelle | pro Jahr |  |  | Anmerkung
[5 empty] | Häufigkeit | Einzelpreis | Gesamtpreis
Zuflüsse
Zufluss belastet, Bakt. + Nährst. | U101 | 0 m | 7800403 | TS L/L ZUL Lichte | 16 |  | 0 | alle 1/10 Jahres-MQ + monatlich
Zufluss belastet, Bakt. + Nährst. | U101 | 0 m | 7800503 | TS L/L ZUL Deesbach | 6 |  | 0 | alle 1/6 Jahres-MQ
Zufluss belastet, Bakt. + Nährst. | U101 | 0 m | 7803703 | TS L/L ZUL Schlagebach | 6 |  | 0 | alle 1/6 Jahres-MQ
Vollanalyse | T493 | 0 m | 7800403 | TS L/L ZUL Lichte | 2 |  | 0 | Januar + April
Vor-Ort | U300 | 0 m | 7800403 | TS L/L ZUL Lichte | 16 |  | 0 | alle 1/10 Jahres-MQ + monatlich
Vor-Ort | U300 | 0 m | 7800503 | TS L/L ZUL Deesbach | 8 |  | 0 | alle 1/6 Jahres-MQ + Jan.,März,Mai,Juli,Sept.,Nov.
Vor-Ort | U300 | 0 m | 7803703 | TS L/L ZUL Schlagebach | 8 |  | 0 | alle 1/6 Jahres-MQ + Jan.,März,Mai,Juli,Sept.,Nov.
Fahrt- und Probenahmekosten |  |  |  | Zuflüsse TS Leibis/Lichte | 16 |  | 0
Bezeichnung Analysentyp | Nr Typ | Tiefe | TFW-MS Nr. | Messstelle | pro Jahr |  |  | Anmerkung
[5 empty] | Häufigkeit | Einzelpreis | Gesamtpreis
Vorsperre Deesbach und Rohwasser
Profil Nährst.+ Chlorophyll | U200 | 0 m | 7800101 | VS DB WK Boje9 | 9 |  | 0 | monatlich April bis Dezember (Stagnation)
Profil Nährst.+ Chlorophyll | U200 | 10 m | 7800101 | VS DB WK Boje9 | 9 |  | 0 | monatlich April bis Dezember (Stagnation)
Profil Nährst.+ Chlorophyll | U200 | 20 m | 7800101 | VS DB WK Boje9 | 9 |  | 0 | monatlich April bis Dezember (Stagnation)
Profil Nährst.+ Chlorophyll | U200 | über Grund | 7800101 | VS DB WK Boje9 | 9 |  | 0 | monatlich April bis Dezember (Stagnation)
Mischprobe Nährst.+Chlorophyll | U200 | 0-Grund | 7800101 | VS DB WK Boje9 | 3 |  | 0 | Januar, Februar, März
Phytoplankton + Chlorophyll | U 207 | MP | 7802801 | VS DB MP 0-20m | 7 |  | 0 | April bis Oktober
Fahrt- und Probenahmekosten |  |  |  | TS Leibis/Lichte und VS Deesbach | 12 |  | 0
Gesamtsumme (netto) VS Deesbach und Zuflüsse: | [6 empty] | 0

## TS Schönbrunn 2.8(A)-zeit
2.8 (A) Talsperre Schönbrunn (TS Sb) Messprogramm (zeitabhängig)
Hinweis: TFW führt 14-tägig Vor-Ort-Messungen an Zuflüssen und im Tiefenprofil durch
Bezeichnung Analysentyp | Nr Typ | Tiefe | TFW-MS Nr. | Messstelle | pro Jahr |  |  | Anmerkungen
[5 empty] | Häufigkeit | Einzelpreis | Gesamtpreis
Talsperre
Profil Nährst.+Chlorophyll | U200 | 0 m | 4500101 | TS Sb WK Turm13 | 10 |  | 0 | monatlich März -Dezember
Profil Nährst.+Chlorophyll | U200 | 5 m | 4500101 | TS Sb WK Turm13 | 10 |  | 0 | monatlich März -Dezember
Profil Nährst.+Chlorophyll | U200 | 10 m | 4500101 | TS Sb WK Turm13 | 10 |  | 0 | monatlich März -Dezember
Profil Nährst.+Chlorophyll | U200 | 15 m | 4500101 | TS Sb WK Turm13 | 10 |  | 0 | monatlich März -Dezember
Profil Nährst.+Chlorophyll | U200 | 20 m | 4500101 | TS Sb WK Turm13 | 10 |  | 0 | monatlich März -Dezember
Profil Nährst.+Chlorophyll | U200 | 25 m | 4500101 | TS Sb WK Turm13 | 10 |  | 0 | monatlich März -Dezember
Profil Nährst.+Chlorophyll | U200 | 30 m | 4500101 | TS Sb WK Turm13 | 10 |  | 0 | monatlich März -Dezember
Profil Nährst.+Chlorophyll | U200 | 35 m | 4500101 | TS Sb WK Turm13 | 10 |  | 0 | monatlich März -Dezember
Profil Nährst.+Chlorophyll | U200 | 40 m | 4500101 | TS Sb WK Turm13 | 10 |  | 0 | monatlich März -Dezember
Profil Nährst.+Chlorophyll | U200 | 45 m | 4500101 | TS Sb WK Turm13 | 10 |  | 0 | monatlich März -Dezember
Profil Nährst.+Chlorophyll | U200 | 50 m | 4500101 | TS Sb WK Turm13 | 1 |  | 0 | Wegfall bei niedrigem Pegelstand
Profil Nährst.+Chlorophyll | U200 | über Grund | 4500101 | TS Sb WK Turm13 | 10 |  | 0 | monatlich März -Dezember
Nährst.+Chlorophyll | U200 | 0 m | 4500801 | TS Sb WK Vorsperre | 10 |  | 0 | monatlich März -Dezember
Phytoplankton + Chlorophyll | U 207o | MP | 4502601 | TS Sb MP Turm 0-20m | 12 |  | 0 | monatlich
Phytoplankton | U201oMP | 0 m | 4500801 | TS Sb WK Vorsperre | 10 |  | 0 | monatlich März -Dezember
Phytoplankton | U201o | 511 m NN | 4500402 | TS Sb ROH ET511 | 12 |  | 0 | monatlich
Phytoplankton | U201o | 525 m NN | 4500502 | TS Sb ROH ET525 | 12 |  | 0 | monatlich
Phytoplankton | U201o | 533 m NN | 4500602 | TS Sb ROH ET533 | 12 |  | 0 | monatlich
Phytoplankton | U201o | 538 m NN | 4500702 | TS Sb ROH ET538 | 12 |  | 0 | monatlich
Zooplankton | U202CSI | MP | 4500201 | TS Sb MP Turm | 12 |  | 0 | monatlich
Profil Nährst.+Chlorophyll | U200 | MP | 4500201 | TS Sb MP Turm | 2 |  | 0 | monatlich Januar, Februar
Umwelt - Abgabe | U 205 | 0 m | 4501404 | TS Sb ABL Grundablass | 12 |  | 0 | monatlich
Rohwasser
Limnol. Rohlwasserkontrolle | P206o |  | 4500302 | TS Sb Rohwasser | 12 |  | 0 | monatlich
Mikrobiol. Rohwasserkontrolle | P100 |  | 4500302 | TS Sb Rohwasser | 12 |  | 0 | monatlich
Vollanalyse | T 493 |  | 4500302 | TS Sb Rohwasser | 2 |  | 0 | Januar + April
somatische Coliphagen | U 217 |  | 4500302 | TS Sb Rohwasser | 2 |  | 0 | Januar + April
ThürRohwEKVO Standard | U215 |  | 4500302 | TS Sb Rohwasser | 2 |  | 0
ThürRohwEKVO Spezifisch | U216 |  | 4500302 | TS Sb Rohwasser | 2 |  | 0
Fahrtkosten und Probenahmekosten |  |  |  | TS und Rohwasser | 12 |  | 0 | monatlich
Gesamtsumme (netto) TS Schönbrunn: | [6 empty] | 0
Note on C19: beja: letzte Tiefenstufe

## TS Schönbrunn 2.8 (B)-ereignis
2.8 (B) Talsperre Schönbrunn (TS Sb) - Messprogramm (ereignisabhängig)
Hinweis: TFW führt 14-tägig Vor-Ort-Messungen an Zuflüssen und im Tiefenprofil durch
Bezeichnung Analysentyp | Nr Typ | Tiefe | TFW-MS Nr. | Messstelle | pro Jahr |  |  | Anmerkungen
[5 empty] | Häufigkeit | Einzelpreis | Gesamtpreis
Zuflüsse
Zufluss Bakt. + Nährst. | U100 | 0 m | 4500903 | TS Sb ZUL Schleuse | 6 |  | 0 | alle 1/6 Jahres-MQ
Zufluss Bakt. + Nährst. | U100 | 0 m | 4501103 | TS Sb ZUL Tannenbach | 18 |  | 0 | alle 1/6 Jahres-MQ und monatlich
Zufluss Bakt. + Nährst. | U100 | 0 m | 4501303 | TS Sb ZUL Seidelbach | 18 |  | 0 | alle 1/6 Jahres-MQ und monatlich
Vor-Ort | S100 | 0 m | 4500903 | TS Sb ZUL Schleuse | 6 |  | 0 | alle 1/6 Jahres-MQ
Vor-Ort | S100 | 0 m | 4501103 | TS Sb ZUL Tannenbach | 18 |  | 0 | alle 1/6 Jahres-MQ und monatlich
Vor-Ort | S100 | 0 m | 4501303 | TS Sb ZUL Seidelbach | 18 |  | 0 | alle 1/6 Jahres-MQ und monatlich
Vollanalyse | T 493 | 0 m | 4500903 | TS Sb ZUL Schleuse | 2 |  | 0 | Januar + April
Vollanalyse | T 493 | 0 m | 4501103 | TS Sb ZUL Tannenbach | 2 |  | 0 | Januar + April
Nährstoffe | U210 | 0 m | 4500903 | TS Sb ZUL Schleuse | 24 |  | 0 | 14tägig
Nährstoffe | U210 | 0 m | 4501103 | TS Sb ZUL Tannenbach | 12 |  | 0 | monatlich alternierend zu U100
Nährstoffe | U210 | 0 m | 4501303 | TS Sb ZUL Seidelbach | 12 |  | 0 | monatlich alternierend zu U100
Fahrtkosten und Probenahmekosten |  |  |  | Zuflüsse | 18 |  | 0
Talsperre
Rücklösung Metalle | U204 | 511 m NN | 4500402 | TS Sb ROH ET511 | 5 |  | 0 | 14tägig Sept.-Nov.
Rücklösung Metalle | U204 | 525 m NN | 4500502 | TS Sb ROH ET525 | 5 |  | 0 | 14tägig Sept.-Nov.
Rücklösung Metalle | U204 | 533 m NN | 4500602 | TS Sb ROH ET533 | 5 |  | 0 | 14tägig Sept.-Nov.
Rücklösung Metalle | U204 | 538 m NN | 4500702 | TS Sb ROH ET538 | 5 |  | 0 | 14tägig Sept.-Nov.
Rücklösung Metalle | U204 | 40 m | 4500101 | TS Sb WK Turm13 | 5 |  | 0 | 14tägig Sept.-Nov.
Rücklösung Metalle | U204 | 45 m | 4500101 | TS Sb WK Turm13 | 5 |  | 0 | 14tägig Sept.-Nov.
Rücklösung Metalle | U204 | 50 m | 4500101 | TS Sb WK Turm13 | 5 |  | 0 | 14tägig Sept.-Nov.
Rücklösung Metalle | U204 | über Grund | 4500101 | TS Sb WK Turm13 | 5 |  | 0 | 14tägig Sept.-Nov.
Fahrtkosten und Probenahmekosten |  |  |  | TS und Rohwasser | 3 |  | 0
Gesamtsumme (netto) TS Schönbrunn (ereignisabhängig): | [6 empty] | 0
Note on C27: beja: letzte Tiefenstufe

## TS Erletor 2.9
2.9 Talsperre Erletor (TS Et)
Hinweis: TFW führt monatlich Vor-Ort-Messungen an Zuflüssen und im Tiefenprofil durch
Bezeichnung Analysentyp | Nr Typ | Tiefe | TFW-MS Nr. | Messstelle | pro Jahr |  |  | Anmerkungen
[5 empty] | Häufigkeit | Einzelpreis | Gesamtpreis
Zufluss
Zulauf, Trophie | U102 | 0 m | 2700603 | TS Et ZUL Erle | 4 |  | 0 | alle 1/6 Jahres-MQ
Vor-Ort | S100 | 0 m | 2700603 | TS Et ZUL Erle | 4 |  | 0 | alle 1/6 Jahres-MQ
Fahrtkosten und Probenahmekosten |  |  |  | Zufluss | 4 |  | 0 | alle 1/6 Jahres-MQ
Talsperre
Nährst.+Chlorophyll | U 200 | MP | 2700201 | TS Et MP Mauer 0-Grund | 5 |  | 0 | monatlich Mai bis Sept
Umwelt - Abgabe | U 205 | Grundablass | 2700704 | TS Et ABL GA | 5 |  | 0 | monatlich Mai bis Sept
Fahrtkosten und Probenahmekosten |  |  |  | Talsperre und Rohwasser | 5 |  | 0
Gesamtsumme (netto) Talsperre Erletor: | [6 empty] | 0

## Stützpunkt DD - AW 2.10
2.10 Stützpunkt Dörtendorf - Abwasser, Direkteinleiter
Bezeichnung Analysentyp | Nr. Typ | TFW-MS Nr. | Messstelle | pro Jahr |  |  | Anmerkung
|  |  |  | Häufigkeit | Einzelpreis | Gesamtpreis
Abwasser/Schlamm/Prozess
Leichtflüssigkeitsabscheider | P503 | 1223809 | TWA DD Abwasser LFA Ablauf | 4 |  | 0
Fahrt- und Probenahmekosten |  |  |  | 4 |  | 0
Summe (netto) TWA Dörtendorf: | [5 empty] | 0

## TWA Zeig 2.11
2.11 Trinkwasseraufbereitungsanlage Zeigerheim (TWA Z) - Messprogramm Routine
Bezeichnung Analysentyp | Nr Typ | TFW-MS Nr. | Messstelle | pro Jahr |  |  | Anmerkung
|  |  |  | Häufigkeit | Einzelpreis | Gesamtpreis
Rohwasser
Mikrobiol. Rohwasserkontrolle | P100 | 7805302 | TWA Z Rohwasser vor Ozonung | 52 |  | 0
Spezielle mikrobiol. Untersuchung | P101 | 7805302 | TWA Z Rohwasser vor Ozonung | 52 |  | 0
Vor-Ort komplett mit Geruch | S102 | 7805302 | TWA Z Rohwasser vor Ozonung | 52 |  | 0
Metalle, PBSM | T203 | 7805302 | TWA Z Rohwasser vor Ozonung | 1 |  | 0
Phyto+Zoo+Detritus | P239 | 7805302 | TWA Z Rohwasser vor Ozonung | 12 |  | 0
Phyto+Zoo+Detritus | P239 | 7805302 | TWA Z Rohwasser vor Ozonung | 24 |  | 0 | ereignisabhängig | ereignisabhängig
TWA - Stollen kurz | P241 | 7805302 | TWA Z Rohwasser vor Ozonung | 40 |  | 0
TWA Stollen umfassend | P 238 | 7805302 | TWA Z Rohwasser vor Ozonung | 12 |  | 0
Pufferkapazität mit Vor Ort | P 115 | 7805302 | TWA Z Rohwasser vor Ozonung | 40 |  | 0
ThürRohwEKVO Standard | U215 | 7805302 | TWA Z Rohwasser vor Ozonung | 2 |  | 0
ThürRohwEKVO Spezifisch | U216 | 7805302 | TWA Z Rohwasser vor Ozonung | 2 |  | 0
Vollanalyse | T 493 | 7805302 | TWA Z Rohwasser vor Ozonung | 2 |  | 0 | Januar + April
somatische Coliphagen | U 217 | 7805302 | TWA Z Rohwasser vor Ozonung | 2 |  | 0 | Januar + April
Eingangs-Parameter Chemismus | P111 | 7805302 | TWA Z Rohwasser vor Ozonung | 12 |  | 0
Abläufe
Kontrolle Filtrat - Ozon | P226 | 7811407- 7811907 | TWA Z Reinwasser nach Filter1-6 | 52 |  | 0
Pufferkapazität mit Vor Ort | P116 | 7816502 | TWA Z ROH FH m O3 AK CO2 KM FM u FHM | 52 |  | 0
Mikrobiologie Filtrat | P100 | 7811407- 7811907 | TWA Z Reinwasser nach Filter1-6 | 312 |  | 0 | alternierend, so dass jeder Filter einmal pro Woche untersucht wird.
Abläufe, weiter
Spez. mikrobiol. Untersuchung | P101 | 7811407- 7811907 | TWA Z Reinwasser nach Filter1-6 | 12 |  | 0
Kontrolle Partikeleliminierung | P243 | 7811407- 7811907 | TWA Z Reinwasser nach Filter1-6 | 20 |  | 0 | ereignisabhängig alternierend mit P243 zusammen (März bis Mai und November-Dezember)
Limnol.-Summenparameter | P208 | 7811407- 7811907 | TWA Z Reinwasser nach Filter1-6 | 52 |  | 0
Pufferkapazität | P115 | 7811407- 7811907 | TWA Z Reinwasser nach Filter1-6 | 52 |  | 0
Vor-Ort komplett | S100 | 7811407- 7811907 | TWA Z Reinwasser nach Filter1-6 | 52 |  | 0
Rohwasser nach Dosierung Flockungsmittel | P213 | 7816402 | TWA Z ROH CHH m O3 AK CO2 KM FM u FHM | 12 |  | 0 | nach Dosierung Flockungsmittel
Reinwasser Prozess
Reinwasser Chemismus | P111 | 7805407 | TWA Z Reinwasser | 12 |  | 0 | wöchentlich alternierend zusammen 52x
Pufferkapazität | P114 | 7805407 | TWA Z Reinwasser | 40 |  | 0
Trinkwasser
Routinemäßige Untersuchung verkürzt | T 101 | 7805407 | TWA Z Reinwasser | 104 |  | 0 | jeweisl Mi und Fr.
Routinemäßige Untersuchung voll | T 132 | 7805407 | TWA Z Reinwasser | 52 |  | 0 | jeweils Mo.
Umfassende Untersuchung | T205 | 7805407 | TWA Z Reinwasser | 4 |  | 0 | zeitlgleich eine pro Quartal
Umfassende - Metalle | T217 | 7805407 | TWA Z Reinwasser | 4 |  | 0
Umfassende Untersuchung PSM | T207 | 7805407 | TWA Z Reinwasser | 2 |  | 0 | zusammen mit T 205 und T 217
Vollanalyse | T 493 | 7805407 | TWA Z Reinwasser | 1 |  | 0
Abwasser/Schlamm/Prozesse
Filterrückspülwasser | P502 | 7812309 | TWA Z Abwasser FRA Ablauf | 52 |  | 0
Filterkuchen | P602 | 7816209 | TWA Z Abwasser Filterkuchen | 2 |  | 0
Behälterreinigungen | P108 | 7805707 7805407 7800007 | TWA Z Reinwasserbehälter 1 bis 3 | 3 |  | 0
FHM-Ansatz | abf. Stoffe | 7813709 | TWA Z Flockungshilfsmittel-Anlage FRA | 6 |  | 0
FHM-Ansatz | abf. Stoffe | 7813809 | TWA Z Flockungshilfsmittel-Anlage CHH | 6 |  | 0
ClO2- Ansatz | Degussa | 7812609 | TWA Z Chlordioxid-Anlage CHH | 12 |  | 0
A-Kohle-Ansatz | abf. Stoffe | 7814409 | TWA Z Aktivkohle-Anlage CHH | 12 |  | 0
Fahrt- und Probenahmekosten |  |  |  | 312 |  | 0
Summe (netto) TWA Zeigerheim: | [5 empty] | 0

## TWA Zeig-Prozesse 2.12
2.12 Trinkwasseraufbereitungsanlage (TWA) Zeigerheim
Technologische Untersuchungen und Prozesskontrollen
Dies können unter anderem folgende Untersuchungen sein:
pro Jahr
Untersuchungsart | Typ | Entnahmestelle | Häufigkeit | Hinweis
(Stufentitration)
Wartung/Kalibrierung Betriebsmesstechnik | Laborantenstunde | TWA/Netz | 12
Ansetzen von Chemikalienlösungen | Laborantenstunde | TWA/Netz | 12
Ereignisorientierte Untersuchungen
Aufbereitungsoptimierung/Havarie | P205 | div. Prozesswässer TWA und Netz | nach Bedarf
Aufbereitungsoptimierung/Havarie | P214 | div. Prozesswässer TWA und Netz | bis 12 Kampagnen
Aufbereitungsoptimierung/Havarie | P219 | div. Prozesswässer TWA und Netz
Aufbereitungsoptimierung/Havarie | S100 | div. Prozesswässer TWA und Netz
bakt. Nachkontrollen TWA und Netz | P102 | Hochbehälter, Leitungsabschnitte, TWA | nach Bedarf
bakt. Nachkontrollen TWA und Netz | S100 | Hochbehälter, Leitungsabschnitte, TWA | bis 100
Kontrollen Biologie | P205 | div. Prozesswässer TWA und Netz | bei Bedarf
Siebanalysen (Korngrößenverteilung) |  | div. Prozesswässer TWA und Netz | bei Bedarf
optionale Programme
Versuche zum Aktivkohle-Einsatz
Versuche zum PAC-Einsatz
Kleinversuche Wiederverkeimungspotential
Der geschätze Aufwand liegt bei 60 Laboranten-Stunden.
Hierfür ist ein Stundensatz anzugeben!
Stundensatz
Summe (netto) für 60 Stunden |  | 0
ggf. mehrmals täglich, sofortige Ergebnisübermittlung nach 4 Stunden
In Absprache mit den Ingenieuren der TFW sind Verfahrensprozesse auf Basis von Analysenmethoden zu begleiten, welche situationsabhängig vom Labor selbständig zu entwickeln sind.
ggf. mehrmals tägliche Untersuchungen von Filtern, chemisch, mikroskopisch, bakteriologisch, sofortige Ergebnisübermittlung nach 4 Stunden
Eigenständige Nachkontrollen bei Grenzwert-überschreitungen

## Wareneingangskontrolle 2.13
2.13 Wareneingangskontrolle
Untersuchung von Wasseraufbereitungsprodukten TWA Zeigerheim
P800
Wasseraufbereitungsprodukte | Typ | Proben pro Jahr | Einzelpreis | Gesamtpreis | Bemerkung
|  |  | EURO | EURO
Eisen(III)-chlorid nach DIN EN 888
Chargenkontrolle | P800-4 | 2 |  | 0
Weißkalkhydrat (nach DIN EN 12518)
Komplettkontrolle | P800-5 | 1 |  | 0
Chargenkontrolle | P800-6 | 6 |  | 0
Polyaluminiumchlorid nach DIN EN 17034
Komplettkontrolle | P800-15 | 1 |  | 0
Chargenkontrolle | P800-16 | 4 |  | 0
Natriumchlorit nach DIN EN 938
Komplettkontrolle | P800-9 | 1 |  | 0
Chargenkontrolle | P800-10 | 2 |  | 0
Pulveraktivkohle nach DIN EN 12903
Komplettkontrolle | P800-23 | 1 |  | 0
Flockungshilfsmittel nach DIN EN 1407
Komplettkontrolle | P800-19 | 1 |  | 0
Natriumhypochlorit nach DIN EN 901
Komplettkontrolle | P800-21 | 1 |  | 0
Chargenkontrolle | P800-22 | 2 |  | 0
Summe (netto) Wareneingangskontrolle |  |  |  | 0

## Havariebereitschaft+zus. Aufw 3
3. 24-stündige Havariebereitschaft und zusätzlicher Arbeitsaufwand
außerhalb der Regelarbeitszeit
24-stündige Havariebereitschaft für die Analytik an allen betroffenen Talsperren,
Trinkwasseraufbereitungsanlagen und Verteilungsnetzen
EURO (netto)
Stundensatz:
Gesamtkosten pro Jahr:
Prozentualer Aufschlag auf Analytik- Transport-
und Probenahmekosten im Havariefall:
Eventualposition
zusätzlicher Aufwand außerhalb der Regelarbeitszeit
Analytische Begleitung von Reinigungs- und Wartungsarbeiten auch außerhalb
der Regelarbeitszeit (zum Beispiel Trübungsmessung vor Ort)
(Arbeitsaufwand zirka 40 h/Jahr) | EURO (netto)
Stundensatz:
Gesamtkosten pro Jahr: | 0